附件1

质量监督抽检一览表

| 类别 | 序号 | 抽 检 项 目 |  | 检 测 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料类 | 1 | 水泥、碎石、砂、混凝土外加剂、砌墙砖和砌块 |  | 原材料检测参数可参照设计文件及相关技术标准，按需选择。 |
|  | 2 | 钢材、钢筋接头、钢构件、高强螺栓 |  |  |
|  | 3 | 普通混凝土、抗渗混凝土、砌筑砂浆、孔道压浆 |  |  |
|  | 4 | 防水材料 |  |  |
|  | 5 | 保温材料 |  |  |
|  | 6 | 钢绞线、锚具 |  |  |
|  | 7 | 混凝土预制构件 |  |  |
|  | 8 | 电线、电缆、开关（箱）插座、阀门 |  |  |
|  | 9 | 桥梁支座 |  |  |
|  | 10 | 管材、线槽 |  |  |
| 实体类 | 11 | 地基基础及支护 | 混凝土桩 | 承载力 |
|  |  |  |  | 桩身完整性 |
|  |  |  |  | 混凝土强度 |
|  |  |  | 成孔（槽）质量 | 孔径、垂直度、沉渣厚度、孔深 |
|  |  |  | 深搅桩 | 水泥土取芯、强度 |
|  |  |  | 土钉 (锚杆) | 抗拔力 |
|  | 12 | 结构混凝土/砌体结构 | 混凝土构件 | 实体强度 |
|  |  |  | 砌体构件 | 砂浆强度 |
|  |  |  | 受力钢筋位置 | 保护层厚度、间距 |
|  |  |  | 锚栓或植筋 | 拉拔力 |
|  | 13 | 钢结构 | 钢结构防火涂层 | 厚度 |
|  |  |  | 焊缝 | 外部及内部缺陷 |
|  |  |  | 高强螺栓连接副 | 抗滑移、扭矩系数、紧固轴力 |
|  |  |  | 钢网架 | 挠度 |
|  |  |  | 钢结构构件 | 垂直度 |
|  | 14 | 高架区间 | 混凝土柱、梁 | 实体强度 |
|  |  |  | 受力钢筋位置 | 保护层厚度 |
|  | 15 | 盾构区间 | 管片注浆 | 密实度 |

注：监督抽检不仅限于以上所列抽检项目。

附件2

工程质量监督抽检通知书

监督注册号：　　　       编号：

：

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省人民政府令第89号）等规定，         工程，因

□1、未按规定办理工程质量监督手续，违规施工；

□2、工程质量控制资料不完整、或未能真实反映实体质量控制情况；

□3、主要材料、设备、构配件使用前未按规定见证取样送检；

□4、主要材料、设备、构配件检测不合格未按规定处理；

□5、涉及结构安全或重要使用功能的实体质量有严重缺陷；

□6、涉及结构安全或重要使用功能的实体质量经监督抽测，结果不符合要求；

□7、对工程质量有疑义，或被投拆、举报以及其它       需进行监督抽检的情况。需要监督抽检。责成你单位委托法定检测机构对下表所列检测项目进行检测，检测方案经我站备案后方可开展检测工作，并在检测完成后24小时内将检测结果反馈至市质监站。

| 序号 | 检测项目 | 检测部位 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

质量监督员：

年     月     日

签收人：

年     月     日

附件3

常州市轨道交通工程质量监督抽检台账

| 序号 | 委托单或抽检单编号 | 工程名称 | 委托单位 | 检测项目 | 检测数量 | 抽检时间 | 检测结果或结论 | 检测报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |