附件1

表一：抗震设防专项检查表

编号

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 联系电话 |  |  |
| 施工单位 |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  | 联系电话 |  |  |
| 结构类型 |  | 建筑高度 |  |  |
| 抗震设防类别 |  | 建筑面积 |  |  |
| 抗震设防烈度 |  | 场地类型 |  |  |
| 施工图 审查合格书 |  | 开/竣工日期 |  | 年 月 日 年 月 日 |
| 施工图设计文件 审查情况 |  |  |  |  |
| 涉及抗震的设计变更手续是否齐全 |  |  |  |  |
| 被检查单位签字 |  | 检查人签字 |  |  |

附件2

表二：抗震施工质量专项检查表

| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量行为 | 1．按规定配备相应的工程项目管理人员、检测仪器 |  |  |  |  |
|  | 2．施工项目部主要管理人员在岗履职 |  |  |  |  |
|  | 3．按照审查合格的施工图设计文件、施工操作规程和施工质量验收规范施工 |  |  |  |  |
|  | 4．对进场的有关抗震的建筑材料进行检验，专人签字；未经检验或检验不合格不得使用 |  |  |  |  |
|  | 5．涉及抗震的关键部位、关键工序隐蔽验收合格后，应当及时填写验收记录并由专人签字 |  |  |  |  |
|  | 6．涉及抗震的施工质量控制资料及时、同步、真实、完整 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1．钢筋原材料和钢筋连接接头的质量证明文件 |  |  |  |  |
|  | 2．钢筋工程的工序检验、隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
|  | 3．钢筋工程的实际安装质量 |  |  |  |  |
|  | 4．抽查抗震构造做法是否符合设计和规范要求 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位签字 |  |  | 检查人签字 |  |  |

附件3

表三：钢筋原材抽查表

| 编号 | 样品名称（规格） | 检测参数 | 生产厂家 | 供货单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |

建设（监理）单位：           施工单位：              抽样人员：