附件1

常州市2016年第三次建筑市场综合检查市区项目得分情况汇总表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位项目部 | 施工单位项目部 | 项目经理 | 监理单位项目部 | 总监姓名 | 项目总 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目1＃2＃楼、3＃4＃楼及地下室一期工程 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 茆阿林 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 谢长立 | 表扬项目 |
| 2 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目（5#6#楼、7#—10#楼及地下室二期工程） | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 张一鸣 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 薛龙飞 |  |
| 3 | 常州市市北实验初级中学原址翻建工程（综合楼（含地下室）施工） | 常州市市北实验初级中级 | 常州第一建筑集团有限公司 | 沈成尧 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 吕小明 |  |
| 4 | 常州云路互联科技有限公司新建云路互联科技园项目车间三、车间四及附属工程 | 常州云路互联科技有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 尹路 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 董一舟 |  |
| 5 | 常州市教科院附属中学工程（1号教学楼、体育馆、行政综合楼、地下室（含人防地下室）、以及门卫、食堂建筑工程） | 常州市教育科学研究院 | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 曹科峰 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 陆建君 |  |
| 6 | 公共卫生中心病房大楼（又称传染病病房大楼、简称病房大楼）、医技科研教学楼、公共卫生门诊楼及地下室（含人防地下室）、污物暂存、门卫工程 | 常州市第三人民医院 | 常州三建建设有限公司 | 章健 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |  |
| 7 | 洪庄机械厂及周边HX-020707地块开发项目一标段（43#-50#楼、地下车库1区、幼儿园、农贸市场以及门卫）土建工程 | 常州嘉悦置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 吴春妹 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 |  |
| 8 | 常州市荆川小学迁建工程 | 常州市钟楼区永红街道办事处 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 张文军 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 谢俊 |  |
| 9 | 常州市武进人民医院外科综合大楼及医疗中转房项目（外科综合大楼工程） | 常州市武进人民医院 | 常州第一建筑集团有限公司 | 闫昌建 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 蒋钺 | 98.3 |
| 10 | 常州市第三中学易地新建工程 | 常州市第三中学 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 袁薇 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 丁左明 | 96.8 |
| 11 | 常州市田家炳高级中学异地新建工程教学办公楼、艺术楼、图文信息楼（含地下室、人防地下室)以及看台、食堂标段 | 常州市田家炳高级中学 | 江苏武进建工集团有限公司 | 姜友中 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟峰 | 96.7 |
| 12 | 常州市田家炳高级中学异地新建工程体育馆（含地下室）及宿舍标段 | 常州市田家炳高级中学 | 常州三建建设有限公司 | 缪学平 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟峰 | 96.5 |
| 13 | 常州市聋哑学校原址翻建项目教学实训楼（含地下室及人防地下室）、幼儿园建筑工程施工总承包标段 | 常州市聋哑学校 | 金土地建设集团有限公司 | 李娟 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 王忠奇 | 96.4 |
| 14 | 常州西电变压器有限责任公司新建特高压变压器及电抗器技改项目（门卫、值班宿舍、特高压变压器及电抗器厂房、公用站房、消防水泵房及水净油站、仓库一、仓库二、仓库三、卫生间、龙门吊基础及成品堆场） | 常州西电变压器有限责任公司 | 常州三建建设有限公司 | 陈昌永 | 江苏龙城建设项目管理有限公司 | 侯兴华 | 96.2 |
| 15 | 常州市军休干部服务管理中心改造项目装修改造工程 | 常州市军队离休退休干部服务管理中心 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 徐惊涛 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 潘邦君 | 95.6 |
| 16 | 常州第一建筑集团有限公司工业化建筑配套生产基地项目 | 常州第一建筑集团有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 朱新忠 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 严卫新 | 95.2 |
| 17 | 常州市北环中学虹景校区工程（1号2号教学楼及连廊、3号5号教学信息楼及地下车库、4号综合楼、6号艺体楼） | 常州市北环中学 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 乔太贵 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 华建军 | 95.1 |
| 18 | 竹林路北侧、龙锦路西侧QL-030333地块开发项目2#楼会议中心及配套用房、3#楼酒店及商务楼、2#地下车库 | 常州市恒发置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张文东 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 丁左明 | 94.9 |
| 19 | 洪庄机械厂及周边地块HX-020705（平岗星苑二期）二标段（1#～7#楼；S-1#商业；11#楼；地下车库Ⅰ区和人防地下室Ⅲ区）工程 | 常州五星置业发展有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 陈伟峰 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 | 94.8 |
| 20 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目（B标总承包工程（1#、3#、6#、7#、小区变、门卫及其地下车库）） | 华润置地（常州）有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 黄辉 | 常州市建工项目管理有限公司 | 高洁 | 94.7 |
| 21 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司车间3 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 彭磊 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 夏剑平 | 94.7 |
| 22 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301地块开发项目（常州弘阳上城三期11#;16#;18#楼、南门卫及其所在区域的地库） | 常州弘阳广场置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 姜红方 | 江苏三维项目管理有限公司 | 陆建刚 | 94.5 |
| 23 | 钟楼区五星街道养老社区服务中心工程 | 常州市钟楼区五星街道办事处 | 扬中市新城建筑安装工程有限公司 | 于健 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 吴立平 | 94.3 |
| 24 | 新建智能制造装备生产基地项目办公楼、厂房建筑安装总承包工程（办公楼、1#厂房、2#厂房、消防泵房、门卫） | 北自所（常州）科技发展有限公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 钱泳龙 | 江苏三维项目管理有限公司 | 程旭枫 | 94.1 |
| 25 | 钟楼区北港街道社区卫生养老服务中心 | 常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 华建荣 | 常州建工项目管理有限公司 | 童宛平 | 94 |
| 26 | 大容纺织地块（中海凤凰熙岸）二期二区开发项目（11#及物业用房、12#、15#及物业用房、16#、门卫二、G2#、G3#、G4#商业3#小区变及相应地库 | 中海宏洋置业（常州）有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 吴向阳 | 江苏中房建设监理咨询有限公司 | 贺维 | 94 |
| 27 | 新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目（新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目二期（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S-1#、停车楼、人防地下室、1#小区变、4#小区变、外场消防）工程 | 常州市天宁区青龙街道办事处 | 常州第一建筑集团有限公司 | 王勇 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 沈明成 | 94 |
| 28 | 常州市天宁区全民健身中心建设工程（建筑安装工程） | 常州体育产业集团有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 薛治江 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 巢峰 | 93.9 |
| 29 | 北塘河路北侧、横塘河西路西侧地块（常州恒生科技园）二期工程 | 常州恒生科技园有限公司 | 南通市金磊建设工程有限责任公司 | 曹爱军 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 詹文杰 | 93.7 |
| 30 | 兰陵片旧城改造开发项目02、03地块工程二期18#、23#、27#、商铺四、1#小区变及地下室南区（A区）建设工程 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 陈克力 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈刚 | 93.7 |
| 31 | 洪庄机械厂及周边HX-020705、HX-020813地块开发项目（8#、9楼及S－4#商业；S-3#；10#楼及S-5商业；人防地下室Ⅱ区） | 常州五星置业发展有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 李楚 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 陈新中 | 93.4 |
| 32 | 新建年产800万只汽车安全气囊项目车间一、门卫项目 | 常州华驰新能源汽车科技有限公司 | 上海世家装饰实业股份有限公司 | 诸曙亚 | 常州常建项目管理有限公司 | 常春华 | 93.3 |
| 33 | 常州市钟楼区（新闸）全民健身中心建设工程（建筑安装工程） | 常州奥体场馆管理有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 衡湘炜 | 江苏上田工程项目管理有限公司 | 潘荣 | 93 |
| 34 | 丽华北路东侧、关河东路南侧地块限价商品房项目二标段 | 常州上铁房地产开发有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 苏海滨 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 张徐 | 92.8 |
| 35 | 常州市鸣珂巷幼儿园校安改扩建项目建筑工程施工总承包（一期：教学辅房及地下室、门卫、风雨走道） | 常州市鸣珂巷幼儿园 | 常州三建建设有限公司 | 陆立军 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 万平 | 92.7 |
| 36 | 常州市天宁时代广场 | 常州市京华置业有限公司 | 江苏省消防工程有限公司 | 郭定越 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 92.7 |
| 37 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块开发项目菱溪名居C组团(14#、15#房、13#房及其地下室、1#、2#商业及一区地下室)工程 | 常州运河南岸置业有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 杨荣 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 李成禹 | 92.3 |
| 38 | 丽华北路东侧、关河东路南侧地块限价商品房项目二标段 | 常州上铁房地产开发有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 苏海滨 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 张徐 | 92.1 |
| 39 | 金源商业广场5#~8# | 常州市申达房地产开发有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 罗振兴 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 张玲 | 91.9 |
| 40 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目A标段总承包工程（2#、5#、8#及地下车库） | 华润置地（常州）有限公司 | 启东建筑集团有限公司 | 顾爱忠 | 常州建工项目管理有限公司 | 高洁 | 91.9 |
| 41 | 常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院钟楼院区项目勘察工程 | 常州市妇幼保健院;常州市第一人民医院 | 江苏武进建工集团有限公司 | 张贤清 | 江苏建科建设监理有限公司 | 杜道好 | 91.9 |
| 42 | HX-040708、HX-040707地块9#、10#楼及地下室工程 | 常州市橙龙置业有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 陈永志 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 许建方 | 91.7 |
| 43 | 洁丽酒店（1-1#、1-2#）——洁丽酒店（1-1#、1-2#） | 常州洁丽酒店管理有限公司 | 常州市焦溪建筑工程有限公司 | 沈裕兴 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 张玲 | 91.7 |
| 44 | 蔷薇西侧地块改造开发项目（蔷薇西侧地块改造开发项目（高成天鹅湖）别墅二期35-64#楼及地下车库建设工程 | 常州高成莱阳置业有限公司 | 常州嘉祥建筑装璜工程有限公司 | 管佳平 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 仓基彬 | 91.4 |
| 45 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301地块开发项目（常州弘阳上城三期10#、13#、14#、15#楼、西门卫及其所在地区的地库项目） | 常州弘阳广场置业有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 李文军 | 江苏三维项目管理有限公司 | 陆建刚 | 91.2 |
| 46 | 洪庄机械厂及周边HX-020707地块开发项目二标段（38#-42#楼、地下车库2区以及门卫）土建工程 | 常州嘉悦置业有限公司 | 南通启益建设集团有限公司 | 张明峰 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 | 91.1 |
| 47 | 新建眼科医院项目（装饰装修） | 常州泽明眼科医院有限公司 | 苏州承志装饰有限公司 | 黄宇 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 高少勇 | 90.8 |
| 48 | 火车站北广场QL-080429、QL-080432地块开发项目天宁时代广场幕墙工程 | 常州市京华置业有限公司 | 江苏和兴建筑装饰工程有限公司 | 应迎前 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 90.5 |
| 49 | 劳动东路南侧、凤凰路西侧地块1# | 常州荣盛筑家房地产开发有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 刘思泉 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 贺维 | 90.4 |
| 50 | 常州市天宁时代广场 | 常州市京华置业有限公司 | 中建八局第三建设有限公司 | 李刚 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 90.4 |
| 51 | 西林职中地块二期开发项目8#，9#，10#，11#，12#，13#，S-3#，S-5#小区变，西门卫，北门卫 | 常州路劲宏承房地产开发有限公司 | 常州利骏建筑工程有限公司 | 王爱虎 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 汤向群 | 90.2 |
| 52 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）S5#商业，S7#商业及S7#商业地下车库工程 | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 郁卫东 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈刚 | 89.9 |
| 53 | 常化厂及周边DN-070606（华润国际花园D-1）地块（25#楼、30#楼）工程 | 华润置地（常州）有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 陈勇 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 高忆东 | 89.9 |
| 54 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）二期17#、21#住宅、S4#商业及二期地下车库工程 | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 郁卫东 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈刚 | 89.8 |
| 55 | 青龙街道阳光龙庭社区公共服务站装饰工程 | 常州市天宁区青龙街道办事处 | 常州华虹装饰工程有限公司 | 韦晶晶 | 江苏三维项目管理有限公司 | 毕宜智 | 89.6 |
| 56 | 邹区镇东方大道东侧地块开发项目C地块C16-29及南半地下车库 | 常州邹区商业中心开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 徐峰 | 常州武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 王静 | 89.5 |
| 57 | 银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目三期(13#房-15#房、23#房-30#房、二期地下室) | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 89.4 |
| 58 | 新建绿色建筑科技园项目（新建绿色建筑科技园项目办公楼1及地下车库1建筑工程） | 江苏绿美艺建筑装饰设计工程有限公司 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 向琳菊 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 颜可平 | 89.2 |
| 59 | 丽华北路东侧、关河东路南侧地块限价商品房项目一标段 | 常州上铁房地产开发有限公司 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 王生明 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 张徐 | 89.1 |
| 60 | 新建绿色建筑科技园项目办公楼1及地下车库1 | 江苏绿美艺建筑装饰设计工程有限公司 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 向琳菊 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 颜可平 | 89.1 |
| 61 | 常州强力先端电子材料有限公司甲类车间一、甲类车间二、甲类车间三、丙类车间一、丙类车间二、消防泵房、水池 | 常州强力先端电子材料有限公司 | 江苏河口建设工程有限公司 | 管宵键 | 江苏三维项目管理有限公司 | 吴军 | 89 |
| 62 | 龙城大道南侧、横塘河东路东侧QL-050107地块二期（常发豪郡）39#、40#、41#、52#地下室2（3-1轴—3-14轴）工程 | 常州常发城东置业有限公司 | 江苏省建工集团有限公司 | 许志成 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 冯鑫 | 88.3 |
| 63 | 银杏路北侧，月季路东侧CX-030303地块开发项目1、2、3#房及31#商业C | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富力建筑安装工程有限公司 | 杨耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 88 |
| 64 | 钟楼道路交通事故处理综合服务中心项目工程 | 常州市公安局 | 江苏武进建工集团有限公司 | 潘晓峰 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 刘学明 | 87.8 |
| 65 | 常化厂及周边DN-070606地块（华润国际社区）开发项目（30#楼石材幕墙工程） | 华润置地（常州）有限公司 | 上海龙人建设集团有限公司 | 谢桂军 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 高忆东 | 87.8 |
| 66 | 名力纺织厂及周边地块（B地块）开发项目常州朗诗競园项目二标段（2#、4#、5#、7#及其配套用房和地下室） | 常州桑麻置业有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 施裕生 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 陈吉生 | 87.6 |
| 67 | 常州仁慈医院（老年康复中心）新建项目 | 常州仁慈医院 | 江苏省建工集团有限公司 | 杨凯萍 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 夏存卫 | 87.5 |
| 68 | 常州市轩拓机械有限公司车间一、车间二、门卫标段 | 常州市轩拓机械有限公司 | 常州市西林建筑工程有限公司 | 杨虎臣 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 高煜 | 87.3 |
| 69 | 宣塘桥水产市场地块一期1#~4#及地下车库工程 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱强 | 87.3 |
| 70 | 宣塘桥水产市场地块一期5#、6#建安工程 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱强 | 87.1 |
| 71 | 常州市武进大裕乳胶制品有限公司车间四工程 | 常州市武进大裕乳胶制品有限公司 | 常州皓盛建设发展有限公司 | 徐鹰 |  |  | 86.6 |
| 72 | 永红街道小霍家村地块（桂花园四期）21#、23#、24#、25#及地下室1轴线-31、32轴线间的后浇带（含后浇带） | 常州永红万嘉置业发展有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 许忠平 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 王育民 | 86.4 |
| 73 | 锅炉厂ZX-010413地块一期开发项目（3#-7#楼、 13#楼、 小区变建筑安装工程） | 常州深业地产有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 吴辉瑞 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 于琴 | 86.2 |
| 74 | 茶花路东侧、棕榈路北侧地块开发项目常州雨润城项目“星雨华府”1#、4#、S2、S3及其地下车库 | 常州雨润地华房地产开发有限公司 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 曹红军 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 林润生 | 86.1 |
| 75 | 茶花路东侧、棕榈路北侧地块开发项目常州雨润城项目“星雨华府”2#、3#、5#、6#、7#、8#、S1、S4及其地下车库 | 常州雨润地华房地产开发有限公司 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 徐海军 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 林润生 | 85.1 |
| 76 | 名力纺织厂及周边地块（B地块）开发项目常州朗诗競园项目一标段（1#、3#、6#及其配套用房和地下室） | 常州桑麻置业有限公司 | 南通五建建设工程有限公司 | 孙卫国 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 陈吉生 | 84.6 |
| 77 | CX-030106地块开发项目工程装饰装修 | 常州钟楼投资建设有限公司 | 苏州狮山建筑安装工程有限公司 | 许焘 | 常州华阳建设工程监理有限公司 | 史一鸣 | 84 |
| 78 | 龙江路西侧、怀德南路北侧项目（檀香湾花园1#、5#楼） | 常州豪泰置业有限公司 | 常州明大建设工程有限公司 | 刘文 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 周平 | 82.3 |
| 79 | 银杏路北侧月季路西侧地块2.2期（7#8#楼、商业B、地下车库（北区）及人防地下车库） | 常州元顺房地产发展有限公司 | 常州荣建建设工程有限公司 | 郭卫江 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 严卫新 | 82.1 |
| 80 | 邹区镇东方大道东侧地块开发项目B地块工程 | 常州邹区商业中心开发有限公司 | 常州尧塘建筑工程有限公司 | 符国方 | 常州武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 王静 | 82 |
| 81 | 洪庄机械厂及周边HX-020705（平岗星苑二期）二标段（11#楼及s-2#商业；人防地下室三区） | 常州五星置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 陈伟峰 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 | 未开工 |
| 82 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块开发项目菱溪名居C组团（（12#、16#及人防地下车库）、11#及地下室、17#及地下室、18#及地下室、19#及地下室）二期桩基工程 | 常州运河南岸置业有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 夏天蔚 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 周国民 |  |
| 83 | 常州市教科院附属中学工程（2、3号教学楼及艺术、科学中心建设） | 常州市教育科学研究院 | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 汤宁益 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 陆建君 |  |
| 84 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN—010302地块（常州弘阳广场B地块）常州弘阳广场7#楼（商业裙楼、停车楼及附属用房）及其范围内地库项目总承包 | 常州宏阳广场置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张志峰 | 常州建工项目管理有限公司 | 胡为民 |  |
| 85 | 常州吴青霞艺术院主体建筑改造、修缮项目 | 常州市机关事务管理局 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 冯伟 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 周国民 |  |
| 86 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）18~20#、22#住宅、S-6#商业及三期地下车库 | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 夏俊林 | 常州常建项目管理有限公司 | 童成刚 |  |
| 87 | 原灯芯绒厂地块开发项目7#楼，9#楼 | 常州新城金郡房地产有限公司 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 薛玉文 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 应新华 | 已完工 |
| 88 | 西林职中地块二期开发项目（路劲城市花园）二期地下车库 | 常州路劲宏承房地产开发有限公司 | 常州利骏建筑工程有限公司 | 王爱虎 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 汤向群 |  |
| 89 | 劳动东路南侧、凤凰路西侧地块二期10#、11#、S1-S4#、S6#、5#中间变及二期地下车库工程 | 常州荣盛筑家房地产开发有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 刘思泉 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 贺维 |  |
| 90 | 常州市北郊初级中学钟楼新城校区新建工程（教学楼综合楼建设标段含地下室） | 常州市北郊初级中学 | 江苏成章建设集团有限公司 | 高双军 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 束旭美 |  |
| 91 | 常州港华燃气调度服务中心项目室内装饰工程一标段（1F～5F及西侧、南侧楼梯间） | 常州港华燃气有限公司 | 上海世家装饰实业有限公司 | 陈志军 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王幸 |  |
| 92 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目2#、4#楼、四标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 袁雯 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |  |
| 93 | 常州市亚丰汽车配件制造有限公司车间一、车间二A、车间二B及门卫 | 常州市亚丰汽车配件制造有限公司 | 江苏中厦集团有限公司 | 朱小峰 | 常州宝基建设项目管理有限公司 | 陈雪江 |  |
| 94 | 常州港华燃气调度服务中心项目室内装饰工程二标段（6F～11F及北侧楼梯间） | 常州港华燃气有限公司 | 江苏建设控股集团有限公司 | 严刚 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王幸 |  |
| 95 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目5#、6#楼工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 孙正宏 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |  |
| 96 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目1#、3#楼、11#商铺、三标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 狄治平 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |  |
| 97 | 苏宁常州地区物流中心项目（苏宁常州地区物流中心（1#库房、5#设备用房、门卫）） | 常州苏宁易达物流投资有限公司 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 张志宝 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 顾磊 |  |
| 98 | 中国农业银行股份有限公司常州丽华支行装修工程 | 中国农业银行股份有限公司常州天宁支行 | 江苏常装建设有限公司 | 王明华 | 江苏三维项目管理有限公司 | 毕宜智 |  |
| 99 | 常州港华燃气调度服务中心项目智能化工程 | 常州港华燃气有限公司 | 常州华新技术开发有限公司 | 袁洋 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王幸 |  |
| 100 | 常州报业物业有限公司员工食堂装饰项目（常州报业传媒大厦27层室内装饰工程（员工食堂装饰）） | 常州报业物业有限公司 | 常州市第一建筑装潢工程有限公司 | 夏本冬 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 陆建君 |  |
| 101 | 梧桐苑北侧地块CX-030909项目7#楼、8#楼、1#小区变、2#小区变及一标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 谈晓啼 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |  |
| 102 | 宣塘桥水产市场地块一期S1#-A商业建安工程 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱强 |  |

附件2

常州市2016年第三次建筑市场综合大检查综合表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目1＃2＃楼、3＃4＃楼及地下室一期工程 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 茆阿林 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 谢长立 |
| 2 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目（5#6#楼、7#—10#楼及地下室二期工程） | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 张一鸣 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 薛龙飞 |
| 3 | 常州市荆川小学迁建工程 | 常州市钟楼区永红街道办事处 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 张文军 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 谢俊 |
| 4 | 公共卫生中心病房大楼（又称传染病病房大楼、简称病房大楼）、医技科研教学楼、公共卫生门诊楼及地下室（含人防地下室）、污物暂存、门卫工程 | 常州市第三人民医院 | 常州三建建设有限公司 | 章健 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |
| 5 | 洪庄机械厂及周边HX-020707地块开发项目一标段（43#-50#楼、地下车库1区、幼儿园、农贸市场以及门卫）土建工程 | 常州嘉悦置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 吴春妹 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 |
| 6 | 常州云路互联科技有限公司新建云路互联科技园项目车间三、车间四及附属工程 | 常州云路互联科技有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 尹路 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 董一舟 |
| 7 | 常州市市北实验初级中学原址翻建工程（综合楼（含地下室）施工） | 常州市市北实验初级中学 | 常州第一建筑集团有限公司 | 沈成尧 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 吕小明 |
| 8 | 常州市教科院附属中学工程（1号教学楼、体育馆、行政综合楼、地下室（含人防地下室）、以及门卫、食堂建筑工程） | 常州市教育科学研究院 | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 曹科峰 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 陆建君 |
| 9 | 中景商务中心(1-4#楼及地下室） | 常州中景房地产开发有限公司 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 汤 勇 | 常州凯联工程监理有限公司 | 唐汝琴 |
| 10 | 新建研发中心三期车间 | 晨风（江苏）服装有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 汤爱琴 | 常州凯联工程监理有限公司 | 唐汝琴 |
| 11 | 凯尔尚郡花园三期3、4、8、9、11、12#楼及地下室 | 江苏凯尔置业有限公司 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 于峰苗 | 常州凯联工程监理有限公司 | 史延红 |
| 12 | 原木材公司地块开发项目（尚景苑） | 溧阳市万达房地产开发有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 蒋 成 | 溧阳市建功工程监理有限公司 | 马 胜 |
| 13 | 江苏中关村孵化中心大楼 | 江苏中关村科技产业园园区建设有限公司 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 胡 彬 | 溧阳市建设监理有限公司 | 左建华 |
| 14 | 濑阳小区一期一标段 | 江苏瓦屋山置业有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 陈 维 | 江苏省标定工程咨询有限公司 | 袁 峰 |
| 15 | 常州星河国际四期（八区）一标段1#~4#房、S1#房及地下车库 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 邵正栋 | 常州建工项目管理有限公司 | 张铭刚 |
| 16 | 常州星河国际四期（八区）二标段5#房-7#房、S2#房及地下车库 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 吴生中 | 常州建工项目管理有限公司 | 张铭刚 |
| 17 | 江苏省常州高级中学戚墅堰分校新建工程（宿舍楼一、食堂、宿舍楼二） | 江苏省常州高级中学 | 常嘉建设集团有限公司 | 王凯 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 陆建君 |
| 18 | 常州科技金融中心项目建安工程 | 常州金融科技孵化中心有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 沈小丹 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 王宁祥 |
| 19 | 常州工学院北部新城新校区建设工程项目（A2） | 常州工学院 | 常嘉建设集团有限公司 | 戴陆伟 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 徐佩忠 |
| 20 | 二期车间项目雅柯斯电力科技（中国）有限公司二期车间工程车间二、食堂土建工程 | 雅柯斯电力科技（中国）有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 胡定国 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 刘培兰 |

附件3

常州市2016年第三次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙江路西侧、怀德南路北侧项目（檀香湾花园1#、5#楼） | 管理机构建立不完善，常州市建筑市场台账填写不规范。水电工技术交底资料不全，紧定管质保资料未见， 1-20层主体验收记录表不规范，砼蜂窝麻面较多。抽查29层和17层：西走廊北侧西立面剪力墙有剥皮露筋现象；西走廊处内天井北立面墙上端顶部混凝土不密实；北阳台砼翻边高度与图纸不符，观感质量偏差。日常安全检查未落实，部分防护栏杆变形，脚手架首层封闭不严密且垃圾较多，电梯井口无立面防护，采光井水平封闭不到位，总配电箱漏电参数不匹配。 | 常州豪泰置业有限公司 | 常州明大建设工程有限公司 | 刘文 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 周平 |
| 2 | 茶花路东侧、棕榈路北侧地块开发项目常州雨润城项目“星雨华府”2#、3#、5#、6#、7#、8#、S1、S4及其地下车库 | 5#20层砂浆进场报验材料未见，楼面及剪力墙根露筋严重，梁柱墙不同材料处搭接抗裂钢丝网线径不符合设计要求；诸多分包合同未备案，公司与项目部未签订安全责任书，安全网防护不全，升降机口防护不齐全。 | 常州雨润地华房地产开发有限公司 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 徐海军 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 林润生 |
| 3 | 银杏路北侧月季路西侧地块2.2期（7#8#楼、商业B、地下车库（北区）及人防地下车库） | 项目部人员到岗履职不足，凝土现浇结构位置和尺寸检验批资料未提供，设计项目负责人未对基础、主体验收记录签认，局部剪力墙炸模较严重。项目部安全检查频率不足，一名信号工证书过期，钢管、扣件、安全网进场未验收，基坑支护方案缺，竹排上及室内建筑垃圾较多，电梯井围护不到位。 | 常州元顺房地产发展有限公司 | 常州荣建建设工程有限公司 | 郭卫江 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 严卫新 |
| 4 | 名力纺织厂及周边地块（B地块）开发项目常州朗诗競园项目一标段（1#、3#、6#及其配套用房和地下室） | 单元走道结平结构层擅自设置水管凹槽，女儿墙上止水凹槽低于规范要求，总配房未设置，支模架水平连杆缺少，悬挑脚手架钢丝绳未用穿墙螺栓拉结。 | 常州桑麻置业有限公司 | 南通五建建设工程有限公司 | 缪林 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 黄臻彤 |
| 5 | 2#车间、3#车间 | 项目部管理人员到岗履职不足；隐蔽工程验收记录不全，工序资料滞后，现场无质量排查记录及岗前质量交底记录；现场无车辆冲洗设施及沉定池、排水沟，定期安全检查记录缺失，未建立特种作业人员名册，作业人员无岗前安全教育记录，脚手架搭设不符合规范要求，临边洞口防护不到位，现场三级配电二级保护不到位，现场无消防平面布置图，现场安全标志缺失。 | 江苏剑湖金业能源科技有限公司 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 黄文 | 甲方代表 | 方和苟 |
| 6 | 车间一、五、研发车间 | 建设程序不规范，管理人员配备不足，未按规定明确监理单位及建设单位项目负责人，所有施工资料及分部验收记录缺验收人员签证，办公室、宿舍区消防器材缺失，安全隐患排查记录不全，对安全施工方案的审核、审批不规范。 | 亮舟防爆电气有限公司 | 江苏新港建设集团有限公司 | 陈一新 |  |  |
| 7 | 嘉缘小区二期工程1#、2#、3#、6#、7#、11#楼，防空地下室 | 项目部组织机构不完善，建筑市场管理台账填写不规范；试块留置方案不符合规范要求，现场未留置同条件试块；电渣压力焊工艺性检测不全，砖复试不合格，墙体材料未见设计变更，剪力墙有涨模和夹渣，二次结构拉结筋间距不符合要求；安全资料中项目经理有代签字现象，施工升降机未见检测报告已擅自使用；悬挑脚手架硬质封闭未到位，脚手板铺设不到位，脚手架搭设不符合规范，人行通道无防护；搅拌机未配置开关箱，违规使用护套线，无楼层移动电箱，导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎；生活、建筑垃圾未集中堆放。 | 溧阳市嘉缘山庄置业有限公司 | 江苏缘恒建设有限公司 | 薛龙华 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 林祖龙 |
| 8 | 新索瑞特机械科技（江苏）有限公司5#车间 | 项目部人员到岗履职不足，建筑市场管理台账填写不规范，项目部农民工工资投诉处理网络建立不齐全；施工组织设计方案不全，隐蔽验收资料不规范，未定期组织质量隐患排查；未对施工现场作业人员进行岗前质量教育，现场钢结构表面涂层破坏锈蚀；砌体工程未按要求设置构造柱；施工企业未定期组织安全检查；公司与项目部未签订总分包安全生产协议；危险性较大分部分项工程方案审批手续不规范；作业人员安全防护用品未使用；接零保护系统未形成，导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎；出入口未落实文明措施。 | 新索瑞特机械科技（江苏）有限公司 | 上海港忆建设工程有限公司 | 郭大卫 | / | / |
| 9 | 西洋庄村拆迁安置房北侧商业地块项目商业A、B土建工程 | 项目部组织机构不完善，建筑市场管理台账填写不规范，分包合同未按规定进行备案；基础超深无处理方案及隐蔽验收记录，现场未见砖复试报告，无后置埋件检测报告，验槽记录签字不齐全，现场未留置同条件试块，构造柱后置锚固钢筋未注胶，构造柱钢筋下料不足，箍筋未加密；施工企业未定期组织安全检查，公司与项目部未签订总分包安全生产协议，现场未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书；脚手架内临边间距过大且未防护，立杆悬空未加固，连墙件未按方案设置，落地料台平板未固定，脚手板铺设不到位；保护零线未贯通，导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎；现场材料堆放无序。 | 溧阳市元盛房地产开发有限公司 | 南京南东建筑安装工程有限公司 | 李 刚 | 南京溧水工程建设监理有限公司 | 张留留 |
| 10 | 制剂工艺研究中心四3（成品仓库）；甲类仓库；设备房、消防泵房、消防水池 | 项目经理签字非本人签署，常州市建筑市场管理台账使用不规范；脚手架分包合同未备案；质量技术交底记录未见；工序资料漏项，隐蔽验收结论未写；后浇带未设独立支撑；公司对项目未检查；上级文件未落实，未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案；（三层楼梯口支模高度超过8米），电梯井缺垂直防护；三层支模架部分立杆采用搭接，水平刚设置不到位；总配箱设置不规范，导线随意拖地；施工作业区缺消防设施；人行通道部位缺安全警示标志；施工现场材料堆放无序，建筑垃圾未集中堆放，扬尘控制不力。 | 常州善美药物研究开发中心有限公司 | 常州市科豪建设工程有限公司 | 瞿纯伟 |  |  |
| 11 | 标准厂房 常州和通投资有限公司1#厂房工程 | 超高脚手架未能提供专家论证方案；项目经理签字非本人签署；项目部少配备一名安全员、质量员不在岗。市场管理台账填写不规范，劳务单位发包手续未见，脚手架分包合同未备案；未编制屋面专项施工方案就进行屋面施工，屋面防水卷材附加层未按规范施工。楼梯栏杆部分高度不足，部分栏杆间距大于11CM。一层楼梯间墙体歪斜，一层楼梯间构造柱振捣不密实，墙体砌筑观感较差。未签订总分包安全生产协议，机械设备未按规定检测和办理使用登记，危险性较大分部分项工程未编制方案。监理旁站记录签字不全，见证取样记录不全，未按规定审查井字架。 | 常州和通投资有限公司 | 江苏东厦建设工程有限公司 | 岳志立 | 常州常建项目管理有限公司 | 潘丽燕 |
| 12 | 现代城二期项目（8#、9#、10#、地下车库（北区-1）） | 项目部管理机构建立不完善，建筑市场管理台账填写不规范，基坑支护合同未备案；个别施工方案未经公司审批，原材料报验资料滞后，施工单位见证取样台帐未见，非项目经理本人签署有关文件，施工单位未定期组织质量隐患排查工作，对施工现场作业人员进行岗前教育记录资料未见，观感一般；构造柱箍筋加密不到位；砌体局部未设置马牙槎，大于30cm箱体未设置过梁；定期安全检查缺，公司与项目部未签订安全责任书，未按规定进行安全标准化自评，未按上级文件要求开展自查自纠。 | 常州百老汇置业有限公司 | 江苏荣邦建设有限公司 | 廖世阳 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 翁通平 |
| 13 | 常州市伊格尔机械工程有限公司 车间一 | 建筑市场管理台账填写不规范，劳务分包合同未备案，图纸会审不完善，部分报验表未盖章，砖复试报告未见，非项目经理本人签署有关文件，质量隐患排查不到位，观感质量一般，砖灰缝不饱满；未按规定进行安全标准化自评，未按上级文件要求开展自查自纠，未编制教育培训计划，文明费用投入清单不全，超过一定规模的危险性较大分部分项工程（天沟高支模）未组织专家论证并按要求完善方案。 | 常州市伊格尔机械工程有限公司 | 常州明大建设工程有限公司 | 郭俊立 |  |  |
| 14 | 车辆配件等项目生产厂房及配套设施项目江苏万隆玻璃有限公司车间三土建工程 | 建筑市场管理台账填写不规范，施工组织设计内总进度计划不完善，定位测量放线验收记录签字盖章不完善，个别材料报验时间有误，施工单位相关资料非项目经理本人签字，质量隐患排查不到位，观感质量一般，砌体组砌方式不正确，灰缝不饱满，有透缝现象，大于30cm箱体无过梁，预留拉结筋锚固长度不足；定期安全检查缺，人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料），文明费用投入清单不全。 | 江苏万隆玻璃有限公司 | 菏泽市阳光建筑有限公司 | 谈汉兴 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 王伟平 |

附件4

常州市2016年第三次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 |
| 1 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301地块开发项目（常州弘阳上城三期11#;16#;18#楼、南门卫及其所在区域的地库） | 江苏成章建设集团有限公司 | 姜洪方 |
| 2 | 常州第一建筑集团有限公司工业化建筑配套生产基地项目 | 常州第一建筑集团有限公司 | 朱新忠 |
| 3 | 常州市第三中学易地新建工程 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 袁薇 |
| 4 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目（B标总承包工程（1#、3#、6#、7#、小区变、门卫及其地下车库）） | 江苏南通二建集团有限公司 | 黄辉 |
| 5 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块开发项目菱溪名居C组团(14#、15#房、13#房及其地下室、1#、2#商业及一区地下室)工程 | 江苏城东建设工程有限公司 | 杨荣 |
| 6 | 金源商业广场5#~8# | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 罗振兴 |
| 7 | 常州市天宁区全民健身中心建设工程（建筑安装工程） | 江苏天启建设有限公司 | 薛治江 |
| 8 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301地块开发项目（常州弘阳上城三期11#;16#;18#楼、南门卫及其所在区域的地库） | 江苏龙海建工集团有限公司 | 李文军 |
| 9 | 洪庄机械厂及周边HX-020707地块开发项目二标段（38#-42#楼、地下车库2区以及门卫）土建工程 | 南通启益建设集团有限公司 | 张明峰 |
| 10 | 兰陵片旧城改造开发项目02、03地块工程二期18#、23#、27#、商铺四、1#小区变及地下室南区（A区）建设工程 | 江苏武进建工集团有限公司 | 陈克力 |
| 11 | 常州市武进人民医院外科综合大楼及医疗中转房项目（外科综合大楼工程） | 常州第一建筑集团有限公司 | 闫昌建 |
| 12 | 常州市北环中学虹景校区工程（1号2号教学楼及连廊、3号5号教学信息楼及地下车库、4号综合楼、6号艺体楼）项目 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 乔太贵 |
| 13 | 常州西电公司新建特高压变压器及电抗器技改项目（门卫、值班宿舍、特高压变压器及电抗器厂房、公用站房、消防水泵房及水净油站、仓库一、仓库二、仓库三、卫生间、龙门吊基础及成品堆场） | 常州三建建设有限公司 | 陈昌永 |
| 14 | 武进经发区智慧园公共服务平台B区研发楼装饰工程（一）——经发区智慧园公共服务平台B区、C区局部办公楼室内装修工程（二标段） | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 顾楠 |
| 15 | 嘉禾尚郡花园二期10#、12#工程 | 常州二建建设有限公司 | 高克成 |
| 16 | 世茂香槟湖苑三期项目（14#、15#、16#、17#、69#、地下车库） | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 黄永兴 |
| 预拌混凝土生产企业（1家） |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |
| 1 | 常州博爱市政建材有限公司 |  |  |
| 检测单位（2家） |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |
| 1 | 常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司 |  |  |
| 2 | 常州华厦建设工程质量检测有限公司 |  |  |

附件5

常州市2016年第三次综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 项目名称 |  |  |  | 存在问题 |  |
| 1 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨耘 | 银杏路北侧，月季路东侧CX-030303地块开发项目1、2、3#房及31#商业C |  |  |  | 1#房保温板未复试就施工， 1#墙体二次配管隐蔽工程验收记录未见，一层柱筋报验不及时；安全教育计划不齐全，临舍无防火检测报告，临边防护不到位，支栏杆不规范，无上人通道，缺水平杆、扫地杆，支模架水平连杆缺少，辅房临边防护未设置。 |  |
| 2 | 江苏省建工集团有限公司 | 许志成 | 龙城大道南侧、横塘河东路东侧QL-050107地块二期（常发豪郡）39#、40#、41#、52#地下室2（3-1轴—3-14轴）工程 |  |  |  | 主次梁交叉处主梁上缺箍筋，楼梯平台中间缺二层钢筋，楼梯施工缝处垃圾未清理干净，剪力墙中主筋接头在同一断面上，13层结平中预埋管线有三根管线重叠现象，外场砌块未覆盖。 |  |
| 3 | 苏州狮山建筑安装工程有限公司 | 许焘 | cx-030106地块开发项目装饰装修项目 |  |  |  | 项目部人员到岗履职不足，未配备劳务员，农民工考勤未公示，无九牌一图。吊筋拉拔检测报告未提供，部分吊杆歪斜，吊杆离断头距离超过30cm，公司的安全检查记录未见；安全员日记反映的问题未闭合，未如实建立特种作业人员名册，项目部未落实冬季施工教育。楼梯未做滴水线、墙距边大于300mm少做龙骨吊杆。 |  |
| 4 | 江苏省建工集团有限公司 | 杨凯萍 | 常州仁慈医院（老年康复中心）新建项目 |  |  |  | 项目综合情况较差，现场安全质量不足之处较多。钢筋质保书抄件上未见抄件人，砼板底模板油污染、梁柱接缝粗糙、同条件试块未放置在相应位置、部分箍筋弯钩未达135°且平直段长度不足，专项施工方案上未体现对安全专项技术措施的审核，局部地下室顶板周围未维护，模板支撑U托伸出钢管超过20CM，底部缺水平杆，脚手架扫地杆高度超过20CM，首层水平封闭不到位。 |  |
| 5 | 江苏河口建设工程有限公司 | 管霄健 | 常州强力先端电子材料有限公司甲类车间一、甲类车间二、甲类车间三、丙类车间一、丙类车间二、消防泵房、水池 工程 |  |  |  | 防雷接地隐蔽验收资料不规范，接地电阻测试记录不真实，镀锌扁铁材料报验不完善，淤泥烧结砖材料报验监理尚未签字确认，现场已经违规投入使用。 |  |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 监理单位 |  | 总监 |  | 存在问题 |
| 1 | 龙城大道南侧、横塘河东路东侧QL-050107地块二期（常发豪郡）39#、40#、41#、52#地下室2（3-1轴—3-14轴）工程 |  |  | 常州市诚真建设工程监理有限公司 |  | 冯鑫 |  | HRB400钢筋采用E4303型焊条，墙柱根部烂根现象普遍，深基坑分段结束投入使用未见验收记录，在建建筑物内堆放密目网、防水卷材等材料，也未见灭火器，部分烟道预留洞口遮盖不牢固，正在开挖的基坑边坡已至底部，但边坡支护未跟进。 |
| 2 | 邹区镇东方大道东侧地块开发项目B地块工程 |  |  | 常州武进创业建设工程监理咨询有限公司 |  | 王静 |  | 材料报验项目经理未签字，钢筋报验日期在复试日期后，未见监理自查自纠记录，深基坑大于3m，未按要求编写监理实施细则或在其中反映相关内容，塔吊使用报验上监理已签署同意使用意见，但未见维护保养方案，也未见使用登记证，塔吊旋转范围内钢筋加工区未设防护棚，一楼号二层柱已施工，但外围护脚手未跟上，一号楼外围护脚手未超出操作面，施工便道未转通。 |
| 预拌混凝土生产企业（1家） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |
| 1 | 常州元泰嘉业混凝土有限公司 |  |  |  | 企业技术人员数量配备不足、试验室主要仪器设备损坏且未检定，未按规定留置试块，使用未登记外加剂，总体情况差。 |  |  |  |
| 检测单位（1家） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |
| 1 | 江苏赛恩工程技术有限公司 |  |  |  | 对检测人员配置不足，现场考核情况较差。 |  |  |  |