附件

烟气集中排放系统补充定额

工作内容：1.构件就位、上下层连接安装和墙、板连接处填实等。

2. 止回阀安装等。

计量单位：10m

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-ZP1 |  | 5-ZP2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 单 位 | 单 价 | 预制烟气道安装 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 断面周长（m） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤1.0 |  | ≤1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 综 合 单 价 |  |  |  | 元 | 2781.75 |  | 3513.08 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 元 | 122.18 |  | 144.32 |  |
|  | 材 料 费 |  |  | 元 | 2614.32 |  | 3315.26 |  |
|  | 机 械 费 |  |  | 元 | 0.04 |  | 0.07 |  |
|  | 管 理 费 |  |  | 元 | 30.55 |  | 36.10 |  |
|  | 利 润 |  |  | 元 | 14.66 |  | 17.33 |  |
| 二类工 |  |  | 工日 | 82.00 | 1.49 | 122.18 | 1.76 | 144.32 |
| 材 料 | ZPCL5001 ZPCL5002 ZPCL5004 80213007 01010100 31150101 | 耐火烟气道B-15（2900） 耐火烟气道A-9（2900） 防火止回阀 预拌C30混凝土 钢筋（综合） 水 其他材料费 | 节 节 套 M³ t m³ 元 | 580.38 774.18 149.43 282.68 4020.00 4.70 | 3.55 3.45 0.016 0.002 0.001 | 2060.35 515.53 4.52 8.04 - 25.88 | 3.55 3.45 0.023 0.003 0.002 | 2748.34 515.53 6.50 12.06 0.01 32.82 |
| 机械 | 99052108 | 平板式振捣器 | 台班 | 14.93 | 0.003 | 0.04 | 0.005 | 0.07 |

工作内容：1.烟道构件就位、上下层连接安装和墙、板连接处混凝土填实等。

2.止回阀安装。

3.风帽底板钢筋制安和混凝土浇捣、预制构件安装等。

计量单位：10m

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 5-ZP3 |  | 5-ZP4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 单 位 | 单 价 | 预制烟气道安装 |  | 预制水泥风帽 安装 |  |
|  |  |  |  |  | 断面周长（m） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤2.0 |  | 10套 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 综 合 单 价 |  |  |  | 元 | 3973.57 |  | 2847.50 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 元 | 248.46 |  | 315.70 |  |
|  | 材 料 费 |  |  | 元 | 3633.05 |  | 2413.92 |  |
|  | 机 械 费 |  |  | 元 | 0.09 |  | 0.78 |  |
|  | 管 理 费 |  |  | 元 | 62.14 |  | 79.12 |  |
|  | 利 润 |  |  | 元 | 29.83 |  | 37.98 |  |
| 二类工 |  |  | 工日 | 82.00 | 3.03 | 248.46 | 3.85 | 315.70 |
| 材 料 | ZPCL5001 ZPCL5005 ZPCL5004 80213007 01010100 31150101 | 耐火烟气道A-24/35（2900） 预制水泥风帽 防火止回阀 预拌C30混凝土 钢筋（综合） 水 其他材料费 | 节 套 套 M³ t m³ 元 | 862.41 222.11 149.43 282.68 4020.00 4.70 | 3.55 3.45 0.028 0.003 0.002 | 3061.56 515.53 7.92 12.06 0.01 35.97 | 10.10 0.26 0.018 0.18 | 2243.31 73.50 72.36 0.85 23.90 |
| 机械 | 99052108 | 平板式振捣器 | 台班 | 14.93 | 0.006 | 0.09 | 0.052 | 0.78 |

注：1、风帽底板为现浇混凝土，成品风帽包含引风板、负压板、盖板等。

2、成品风帽规格不同，单价换算，其他均不作调整。