附件1

常州市2018年第一次建筑市场综合大检查表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目（5#6#楼、7#-10#楼及地下室二期工程） | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 张一鸣 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 薛龙飞 |
| 2 | 公共卫生中心病房大楼（又称传染病病房大楼、简称病房大楼）、医技科研教学楼、公共卫生门诊楼及地下室（含人防地下室）、污物暂存、门卫工程 | 常州市第三人民医院 | 常州三建建设有限公司 | 章 健 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |
| 3 | 竹林路北侧、龙锦路西侧QL-030333地块开发项目2#楼会议中心及配套用房、3#楼酒店及商务楼、2#地下车库 | 常州市恒发置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张文东 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 丁左明 |
| 4 | 梧桐苑北侧地块（CX-030909和CX-030913）开发项目二期工程二标段：17#楼、18#楼、21#楼、22#楼、13#商铺（含2#中间变）、车库二西段、车库一西侧建筑工程施工总承包 | 常州濠利置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 胡定国 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |
| 5 | 常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房土建安装总承包施工 | 常州市轨道交通发展有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 黄留法 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 韩 飞 |
| 6 | 皇粮浜地块改造项目2#、3#、5#、7#房及地下车库建筑施工总承包（二标段） | 常州市晋陵投资集团有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 袁橙晨 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 潘邦君 |
| 7 | 龙海建工集团有限公司东泰路东侧一号地块开发项目——龙海大厦（东泰路东侧一号地块）及人防地下室 | 江苏龙海建设集团有限公司 | 龙海建设集团有限公司 | 史俊杰 | 江苏高智项目管理有限公司 | 吴永林 |
| 8 | 新能源汔车锂电池精密结构件项目车间五至车间八，宿舍1#-4# | 江苏科达利精密工业有限公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 徐 超 | 溧阳市建功工程监理有限公司 | 史新华 |
| 9 | 金沙公司商务开发项目1#、2#楼、门卫及地下室建筑施工总承包工程 | 江苏金坛投资控股有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 陈彩虹 | 常州凯联工程监理有限公司 | 李栋辉 |
| 10 | 东方新都蔷薇苑拆迁安置小区建设工程项目一标段13#~16#楼 | 江苏金坛国发国际投资发展有限公司 | 江苏磊祥建设工程有限公司 | 周 俊 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 黄 斌 |
| 11 | 武进高新区北区古方路南侧、夏城路西侧地块开发项目——古方路南侧、夏城路西侧地块一期一标段（21#、23#、27#、28#及地下车库）施工总承包工程 | 常州卓盛房地产发展有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 高亚琴 | 常州建工项目管理有限公司 | 阴 霆 |
| 12 | 常发御龙山三期——古方路北侧、玉塘路西侧地块项目一期12#、13#、15#-19#、B地块地下车库A区工程施工总承包 | 常发置业（江苏）有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 殷维明 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 刘学民 |
| 13 | 龙德花园华鹏国际广场（一期、二期）项目11#楼、14#楼、G2-G7商铺、小区变1-3施工总承包 | 常州建源城市综合开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 於洪方 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 左 军 |
| 14 | 总部大厦、保温层 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 戴中祥 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 金建刚 |
| 15 | 常州市河海中学（1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、1#综合楼、2#综合楼、体育馆、食堂、宿舍、司令台、地下车库） | 常州市河海中学 | 常州三建建设有限公司 | 缪学平 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王培祥 |
| 16 | 高新区商会大厦及地下车库施工工程总承包 | 常州宇洋达科技发展有限公司 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 姜丹忠 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 贾 彤 |
| 17 | 潞城花苑二期征地拆迁安置房项目2.3期建筑工程 | 常州戚墅堰经济开发区经济发展有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 钱庆丰 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 徐 强 |
| 18 | 东城路以西东方二路以北地块（QQ-060205）三期开发项目3.1期（1#、2#、3#、4#、8#楼、38#商业、40#商业、2#中间变、4#小区变、5#小区变、三期地下室）建筑工程 | 江苏港龙华扬置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 蒋凤阳 | 常州建工项目管理有限公司 | 张文激 |

附件2

常州市2018年第一次建筑市场综合大检查批评项目

| 序号 | 工程名称 | 主要存在问题（违反法律法规、标准规范、政府文件条文） | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）S5#商业，S7#商业及S7#商业地下车库工程 | 无劳务工程款、分包工程款支付凭证，无自行完成水电安装劳务用工协议（违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第19号）第九、十条）；现场炉批号为z1-805097、规格∅18钢筋已使用，未见质量证明书、原材抄件、复试报告等资料（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）5.2.1条 ；违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第十九条第（三）款）；现场桥架已安装，但材料未报验（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第十九条第（三）款）；一组桥架和一组钢筋进场未报验已使用，监理未识别（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第二十条第（三）款） | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 郁卫东 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈 刚 |
| 2 | 车间三土建工程 | 一层1AL1、2AL1电箱回路未按图施工（违反《建设工程质量管理条例》第28条）；安装工程材料报验、工序报验资料均未提供（违反GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》第3.0.2条，3.0.3条）；现场电箱未设置过梁（违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第3.0.11条）；箍筋抗震构造不符合要求（违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.3条第1款）；脚手架拉锚缺少（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4. 2条）；元盘锯无开关箱（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011第8.1.3条）；无锯片防护措施（违反《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012第10.3.1条》） | 江苏神力医用制品有限公司 | 常州市焦溪建筑工程有限公司 | 顾凯军 |  |  |
| 3 | 青龙生活区QL-030118地块项目三、四期（1#、2#、5#、6#、10#、11#、15#、地下车库） | PVC电管壁厚不符合设计要求（违反《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 第3.2.1条）； 15#19层主次梁交接处少箍筋（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015 第5.5.1 条）；15#19层楼梯钢筋保护层不符合要求，钢筋间距不匀（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015 第5.5.3条）；现场使用拖线板（违反《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3条，强条）；模板立杆缺纵横向水平杆（违反《建筑施工模板安全技术规范》6.1.9）；脚手架连墙件缺失（违反（建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范）6.4.4条）；悬挑梁钢丝绳未挂（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.10.4条。） | 常州景尚置业有限公司 | 上海舜嘉建筑（集团）有限公司 | 吴小军 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 朱 建 |
| 4 | 东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-S-1#楼、S-2#楼、地下室-1#楼 | 农民工投诉处理网络图中未明确班组；项目部未配备劳务员；农民工实名制考勤系统未安装（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第6条）；支护灌注桩在获得施工图审查批准前施工（违反《建设工程质量管理条例》第十一条）；工程东面有洞口封闭不到位，现场有工人未带安全帽、不扣帽带（违反JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范3.2.2条）；钢筋加工场分配箱一PE线脱落，其进线随地拖设（违反JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范第5.2.1条、第7.2.3条） | 常州新城紫东房地产发展有限公司 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 沈士敏 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 朱爱民 |
| 5 | 新建绿色建筑科技园项目厂房K | 楼梯梯板钢筋未使用带E钢筋（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.3条）；梁柱交接核心区箍筋间距不符合设计要求（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1条）；屋面防雷引上线圆钢与扁钢跨焊不满足规范要求（违反《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第22.2.2条）；预埋电气导管保护层厚度不足（违反《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第12.2.3条）；高支模搭设与方案不符，缺水平剪刀撑（违反《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 第6.2.4条）；顶部水平杆未加密（违反《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6.1.9第3条）毛竹脚手架搭设与方案不符，缺扫地杆，四周无消防防火设施（违反《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011第8.0.21条） | 江苏绿美艺建筑装饰设计工程有限公司 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 彭宝民 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 祁方明 |
| 6 | 先进动力电池产业项目一期一标段（1#厂房、消防泵房） | 1、劳务未备案，未提供任命文件；2、质量管理体系建立不齐全，施工组织设计未按规范要求编制，砼表面有麻面现象；3、未定期或按要求开展安全检查；4、公司与项目部未签订安全责任书，未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册；5、无绿色、文明施工创建计划，无绿色、文明费用投入清单6、楼梯无临时扶手，楼层临边局部无防护，卸料平台方案和实际不符；7、升降机及钢筋加工处有一闸多机，车间底层室内电线随意拖地；8、现场消防设施不到位；9、现场图牌少、材料堆放无序。 | 时代上汽动力电池有限公司 | 中鼎国际工程有限公司 | 周水根 | 溧阳市建设监理有限公司 | 陈志双 |
| 7 | 江苏奥冠首信薄钢有限公司零配件车间、2#车间 | 1、劳务员无证，劳务员未登记备案；2、未培训告知，投诉电话未公示；3、钢筋质保书使用复印件，砼单位没有备案，无钢筋焊接工艺检验，踏步成型有误差，砼养护次数不足；4、缺少公司对项目部用度检查记录；5、未按规定实施安全标准施工；6、未按规定进行安全标准化自评；7、有一张起重机司机证没有复核记录；8、缺少绿色文明施工创建计划；9、设备、设施验收记录及报告；10、安全通道无双层防护、作业层未满铺、连墙件未按规范要求设置、模板未按方案或规范搭设；11、塔吊基础临边防护不规范；12、导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎，开关箱一闸多用、分配箱电气元件缺失，接地设置不规范；13、材料未整齐堆放、建筑垃圾未及时清理 | 江苏奥冠首信薄钢有限公司 | 中环科建设有限公司 | 李立忠 |  |  |
| 8 | 汽车服务综合楼A、B | 1、未提供花名册，台帐不全，未提供合同；2、权益告知公示不全，手机未公示；3、未查到钢筋施工方案，后浇带模板支撑未独立设置，砼框架柱局部表面有蜂窝及漏浆现象；4、未按规定进行安全标准化自评；5、安全资料中有代签字现象；6、未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册；7、未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）；8、无绿色、文明施工创建计划；9、审批手续不规范；10、钢筋调直机等部位施工无防护棚；11、塔机临边防护不到位，钢筋作业区内的电线随地乱拉，架设在钢管上；12、部分设备接线不符要求，钢筋调直机无末级开关箱；13、消防措施不到位；14、无钢筋操作棚、塔吊等部位的操作规程图牌；15、现场安全标志少，文明施工较差。 | 溧阳市云淡实业有限公司 | 上海华地建设工程有限公司 | 陆建牛 | 南京盛运工程监理咨询有限公司 | 徐康虎 |
| 9 | 溧阳华龙环保科技有限公司1#-4#厂房 | 1、告知投诉号码错误；2、质量管理体系建立不完善；3、未签订总分包安全生产协议，安全资料中有代签字现象；4、未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）；5、无绿色、文明施工创建计划；6、脚手架的搭设不符要求，存在严重隐患；7、电线随地乱拉乱拖；8、搅拌机无开关箱和操作按钮箱，使用倒顺开关；9、消防措施不到位；10、现场文明施工较差；11、无安全标志和图牌 | 江苏溧阳华龙环保科技有限公司 | 江苏群华工程建设有限公司 | 沈 鸥 |  |  |
| 10 | 实验小学新校区西侧地块二期一标段29#-31#、33#-42#住宅楼 | 1、劳务分包、脚手架分包企业未办理 《信用管理手册》； 2、项目经理不在岗；3、总包单位未对分包单位资质审核；4、劳务合同未备案；5、未建立农民工工资投诉处理网络；6、未配备劳务员，工资单、台帐不全；7、未提供用工合同；8、九牌一图投诉电话错误；9、两个安全员不在现场；10、没有后浇带浇筑方案和独立支撑方案；11、钢筋质保书使用复印件；12、砼、砂浆企业未备案；13、砼有涨模现象；14、公司无定期对项目部开展安全检查，也无标准化文件和图集；15、有两名特种作业人员超过有效期未复核；16、无绿色、文明施工创建计划，无绿色、安全生产费用投入清单；17、方案审批手续不规范；18、悬挑层硬质封闭防护缺失、开口部位脚手架未层层设置连墙件、电梯井立面防护缺失、连墙件数量不足、悬挑梁超长部位未采取加固措施；19、保护零线未接到用电设备外壳，导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎，楼层开关箱缺失；20、灭火器数量不足；21、材料堆放无序，扬尘、长效管理等控制不力。 | 溧阳新碧房地产开发有限公司 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 江学鹏 | 江苏高智项目管理有限公司 | 张小飞 |
| 11 | 金悦湾花园1#-12#楼及地下室、1#、2#、4#配电间，主入口，次入口临街铺装及雨污水配套工程 | 建管：资料不齐全。质量资料：项目经理技术负责人不在岗，施工组织设计未提供，砼质保资料未提供，坍落度三方记录未提供；工序资料签字不全。质量实体：地下室底板防水粘接不牢，商业房地基局部存在塌方现象。 安全：1、公司与项目部未签订安全责任书，总分包安全生产协议未签订；2、现场未落实土方开挖等相关分部分项工程的安全技术交底；3、项目部未定期开展安全检查（5月检查记录无）；4、现场特殊工种作业证书未按期复审、换证；5、现场文明施工台账、扬尘控制台账不齐全；6、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证；7、现场脚手架搭设不规范；8、现场基坑周边缺少临边防护措施，基坑东南侧坍塌，基坑周边集中堆载；9、现场未实现封闭施工，东侧、南侧未按要求设置围挡；10，现场大面积裸露土方未覆盖、现场无有效的降尘抑尘设施，扬尘控制不力。监理：监理规划未审核，监理日记内容不全，未提供监理月报及会议纪要。监理的质量控制资料未提供。监理的安全生产未提供。监理的进度控制资料及造价控制资料未提供。未对建设、施工单位违规行为提出监理书面意见。 | 常州江恒房地产开发有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 施文成 | 江苏外建工程管理有限公司 | 熊 文 |
| 12 | 电子元件制造项目——常州市武进宏源电子电器有限公司五金车间建筑工程施工总承包 | 农民工工资投诉处理网络建立不完善，劳务结算资料的收集与整理不规范；基础分部工程验收记录未见；部分混凝土柱有修补；一层4-7轴柱砼强度应委托检测；未定期或按要求开展安全检查，未在规定时间内将隐患整改到位；设备未按规定检测和办理使用登记；脚手架未按方案搭设，临边洞口未按方案防护，导线随意拖地，架设在金属物上无瓷瓶绑扎，防火重点部位消防措施不到位；扬尘、长效管理等控制不力。 | 常州市武进宏源电子电器有限公司 | 常州市小河建筑工程有限公司 | 冯春英 |  |  |
| 13 | 现代城二期项目（8#、9#、10#、地下车库（北区-1）） | 劳务结算资料不完整，部分工资结算单非农民工本人签字，农民工权益和义务全员培训告知内容不全；项目技术负责人、质量员不在岗；外墙保温薄块保温性能与燃烧性能没有同批送检并在一份检测报告中体现；挤塑聚苯板部分检测报告中传热系数检测结果超过产品质量合格标准；泡沫混凝土和自保温加气块产品质量合格证导热系数技术要求不满足设计要求。管道井内应急照明回路未按图使用JDG。未在规定时间内将隐患整改到位，未按要求开展安全检查，文明费用投入清单不齐全，吊篮移位无验收记录；监理规划内容不完整，监理人员变更手续不完整，监理对进度计划无评析。 | 常州百老汇置业有限公司 | 江苏荣邦建设有限公司 | 廖世阳 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 翁通平 |
| 14 | 年产10000台刀架、50000根滚珠丝杠副、10亿片精密冲压件、70000台碎纸机项目--数控车间二 | 农民工工资投诉处理网络不完善，项目经理电话未公示，农民工未入库考勤；未提供劳务款支付凭证；农民工工资发放记录未盖章，考勤表未公示。砖、钢筋质保资料不完整。扬尘控制措施无量化，无绿色、文明费用投入清单、月度汇总表。总包公司未参加高支模验收、未签字，塔吊资料中未见安装前安全技术交底、地耐力报告、基础验收表。 | 江苏宏达数控科技股份有限公司 | 常州市武进申达建筑工程有限公司 | 杨德兰 |  |  |

附件3

常州市2018年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 机械施工公司及周边（HX-060410-1）地块开发项目——1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、地下车库 | 常州三建建设有限公司 | 孙小雷 |
| 2 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块3#商业建筑工程施工总承包 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 石 焘 |
| 3 | 西林邹傅路东侧地块开发项目泰盈八千里花园E2#、E3#楼（含小区变）、地下车库建筑工程施工总承包 | 江苏成章建设集团有限公司 | 纪顺业 |
| 4 | 常州市武进人民医院外科综合大楼及医疗中转房项目（外科综合大楼工程） | 常州第一建筑集团有限公司 | 闫昌建 |
| 5 | 原第三建筑工程公司及周边05地块（上书房四期）38#、39#、公建配套D及地下车库工程 | 常州二建建设有限公司 | 蒋文军 |
| 6 | 常州市中医医院新建急诊病房综合楼项目—新建急诊病房综合楼及地下室(含人防)、污水处理站施工总承包 | 江苏武进建工集团有限公司 | 张治东 |
| 7 | 常州市清潭中学（南校区）原址翻建工程行政楼、教学楼、体育馆食堂及地下室（含人防地下室）、实验楼施工总承包 | 常嘉建设集团有限公司 | 衡湘炜 |
| 8 | 常州华达科捷光电仪器有限公司新建机加工车间项目 | 常州二建建设有限公司 | 霍慧云 |
| 9 | 新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目（新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目二期（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S-1#、停车楼、人防地下室、1#小区变、4#小区变、外场消防）工程 | 常州第一建筑集团有限公司 | 王 勇 |
| 10 | 龙江路、勤业路交叉口东北角地块（HX-020104、HX-020108）开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 金土地建设集团有限公司 | 蔡松华 |
| 11 | 郑陆综合治理服务中心建筑工程施工总承包 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 顾 伟 |
| 12 | 常州市第二实验小学青龙校区（教学楼、地下室及人防地下室、食堂、门卫）建设工程 | 常州二建建设有限公司 | 朱文高 |
| 13 | 江苏联创钟楼国际软件园项目一期工程（百度大数据产业园（暨常州联创金陵项目）一期工程）1#楼、2#楼、3#楼、裙房及地下室工程 | 金土地建设集团有限公司 | 成青荣 |
| 14 | 钟楼区智谷工场项目建设工程(1#楼、2#楼及地下室、3#楼) | 江苏武进建工集团有限公司 | 丁锦荻 |
| 15 | 常州华利达服装科技产业园项目（二标段）（生产中心二、生产中心三、门卫一、门卫二） | 常州嘉祥建筑装璜工程有限公司 | 姜 伟 |
| 预拌混凝土企业（2）家 |  |  |  |
| 1 | 常州三建混凝土有限公司 |  |  |
| 2 | 常州金建混凝土有限公司 |  |  |
| 检测单位（3）家 |  |  |  |
| 1 | 江苏城工建设科技有限公司 |  |  |
| 2 | 常州市千源建设工程技术有限公司 |  |  |
| 3 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |

附件4

常州市2018年第一次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目 经理 | 项目名称 | 主要存在问题（违反法律法规、标准规范、政府文件条文） |
| 1 | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 夏俊林 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）18~20#、22#住宅、S-6#商业及三期地下车库 | 江苏龙汇建设工程有限公司无常州市信用管理手册，未进行资质报审，未签订水电分包合同（违反《江苏省建筑业企业信用信息管理暂行办法》（苏建管企[2006]26号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第19号）第九、十条）；砼施工检验批验收记录试块报告未出即填写合格意见（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.4.1条）；箍筋弯钩长度不满足规范要求（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条）；S-6商业屋面女儿墙后浇带未按要求断开（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.4.2条，违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第十九条第（二）款） |
| 2 | 江苏建厦建设发展有限公司 | 商国详 | 江苏省常州建设高等职业技术学校新校区培训中心（BOT） | 未使用实名制考勤系统，公示手机号码非项目经理本人号码（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》（常建〔2015〕163号）第六条）；主体西侧脚手架连墙件缺失较多（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.3条）；物料提升机楼层防护门未关闭，吊笼进出料门损坏（违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.2.1、6.2.3条，违反《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)第3.15.3条第2款）；主体西侧部位扬尘控制措施不到位（违反《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J 203-2016）第3.3.7条）；办公区彩钢板房材料防火检测有效证件未提供（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第4.2.1条第1款） |
| 3 | 常州市戚墅堰建筑工程有限公司 | 许 峰 | 常州科研试制中心有限公司新建矿用产品检测中心项目车间、门卫及配电间工程 | 扣件未抽样送检（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.1.4）；脚手架外侧未张挂安全网（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.12）；施工作业层未铺设脚手板（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4）；现场总配电柜未使用三相五线制，进线缺少保护零线（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011第1.0.3条）；室内楼梯间临边防护未做（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.2条） |
| 4 | 常州市中大建设工程有限公司 | 沈婷婷 | 劳动东路北侧青洋路西侧（DN040212）地块一期项目（3#楼） | 场地未硬化，扬尘控制不力（违反《建筑施工现场环境与卫生标准》4.2.1条）脚手架基础不稳（违反（建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范）9.0.14条）；电线未埋地或架空（违反《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.3条）；作业面无消防措施（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.1条） |
| 5 | 舜元建设（集团）有限公司 | 丁广科 | 东方西路南侧、名山路东侧（QL050211)地块--住宅1-3#、住宅5-8#、4#和12#门卫、小区变D1-3#及地下室-2项目建设工程 | 缺公司安全制度、无公司复查记录（违反《安全生产法》第四十三条、JGJ59-2011建筑施工安全检查标准3.1.3条）；深基坑专家论证方案审批手续不规范（违反JGJ59-2011建筑施工安全检查标准3.1.3条及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号相关规定）；现场基坑边挡土墙2米高200多米长，没有施工方案（违反JGJ59-2011建筑施工安全检查标准3.1.3条）；现场扬尘控制不到位、现场未按扬尘控制方案实施（违反DGJ32J203-2016《建筑工地扬尘控制标准》第3.3.7条）；现场有导线随地拖拉现象（违反JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范第7.2.3条） |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 监理单位 | 总监 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司 | 徐建林 | 城西加油站新建工程施工总承包 | 监理规划无人员进退场计划，细则不全（违反监理规范第4.2.3条；监理规范第4.3.1条）；会议纪要和监理月报的编制不符合要求（违反江苏省建设工程监理现场用表第五版A0.7、A0.8）；分包单位安全生产责任制报审表不符合要求（违反江苏省建设工程监理现场用表第五版中B.5.4.报审表）；缺月进度计划报审,审核不合规定（违反江苏省建设工程监理现场用表第五版B3.1和监理规范第5.4.4条） |
| 2 | 中海监理有限公司 | 齐志勇 | 大容纺织地块（中海凤凰熙岸三期）（19#、21#、24#、25#、5#小区变、7#小区变、三期地下车库(二区集中地库1-52轴)）建设工程 | 监理机构有人员不到岗情况（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第3.1.2条）；现场构造柱箍筋下部加密不足，箍筋抗震弯钩角度不足135°，监理对箍筋加工检验批未按规范规定进行验收（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.14条）；现场塔吊司索工缺少，监理机构未签发监理工程师通知单（违反《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.5.6条） |
| 预拌混凝土企业（4）家 |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 存在问题 |  |  |
| 1 | 常州元泰嘉业混凝土有限公司 | 企业无技术负责人，试验室负责人职称不符合要求；试验室仪器设备无使用记录，试验室主要试验设备及搅拌楼计量设备未检定，无仪器设备自校记录；无原材料进场台帐，砂未检测氯离子含量；2018年4月3日未留置混凝土抗压试块（应留置6组）；混凝土抗压强度数据打印设备损坏；混凝土抗压原始记录2018年3月6日后无记录；2018年4月23日抽测混凝土抗压强度，有2组试块强度未达到设计强度的1.15倍（大于1.0）；“常州市预拌混凝土质量追踪及动态监管系统”中， 2018年1月1日至2018年4月23日上传数据信息，红色预警占总方量8.7%；生产流水号未全部录入系统；上次检查整改未全部落实完成（人员、复试批次不足、生产流水号未全部录入系统）。 |  |  |
| 2 | 常州永泰水泥制品有限公司 | 混凝土标养室温湿度控制仪损坏、温度不符合规范要求；场地脏，有散落物流和泥浆，车辆驶过有扬尘,搅拌站料仓未全部封闭；2018年5月2日抽测混凝土抗压强度，有1组试块强度未达到设计强度的1.15倍（大于1.0）；“常州市预拌混凝土质量追踪及动态监管系统”中， 2018年1月1日至2018年4月23日生产投料数据未全部上传（827m3生产信息未上传），生产流水号未全部录入系统；上次检查整改未全部落实到位（生产流水号输入不全）。 |  |  |
| 3 | 常州嘉华混凝土有限公司 | 企业技术负责人职称不符合要求，企业中级职称人员2人（少2人），混凝土实验员2人（少2人）；混凝土标养室温湿度控制仪、水泥标养箱、烘箱无设备检定证书，无仪器设备自校记录；水泥进场记录不全；“常州市预拌混凝土质量追踪及动态监管系统”中， 2018年1月1日至2018年4月23日红色预警占总方量4.2%，生产流水号未全部录入系统；上次检查整改未全部落实到位（人员配置不符合要求、设备未全部检定、生产流水号输入不全）。 |  |  |
| 4 | 常州中顺建材有限公司 | 在企业试验室为施工工地代做混凝土试块 |  |  |
| 检测单位（1）家 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 存在问题 |  |  |
| 1 | 常州建昊建筑鉴定检测有限公司 | 上传至省站检测监管系统检测报告不可查看；检查时沈荣平、赵惠、陶冬旺、陈革新不在岗；朱才华、杨源未见三金缴纳证明；高应变检测工程师2人（缺2人），检测员缺6人；声波检测工程师2人（缺2人），检测员1人（缺5人）；锚杆检测工程师缺4人，检测员1人（缺5人）；检测人员检测能力考核，戚邦为、吴国兴考核不合格；仪器设备检定（校准）证书未经技术负责人确认；单桩竖向抗压静载检测报告（报告编号D020B20121800001~00004）检测结论不全；低应变检测报告（D020B20311800001~00002）结论中缺波速统计值，低应变曲线图太小，低应变原始记录表中缺存盘信息。 |  |  |