附件

常州市市政基础设施工程文明工地考评细则

第一条  为进一步完善市政基础设施工程建设的考评体系，促进施工企业提升施工现场综合管理水平，进一步规范市政基础设施工程文明工地的申报和考评，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并结合我市实际，制定本考评细则。

第二条  本细则适用于常州市新建、改建、扩建市政基础设施工程（包括与其配套的管道和设备安装工程）。

第三条  文明工地实行企业自愿申报原则。

第四条  文明工地考评工作坚持公开、公正的原则，现场考核与评审分开。

第五条  成立市政基础设施工程文明工地评审组（以下简称评审组）。评审组由市城乡建设局分管领导、局城市建设处（以下简称城建处）、市建设工程管理中心等人员组成。评审组负责制定考核、评审办法，研究解决考核、评审工作中出现的问题，召开评审会议确定常州市市政基础设施工程文明工地，推荐申报省级标准化示范工地等工作。

城建处受评审组委托负责牵头组织文明工地考评工作，指导创建文明工地。

各辖市（区）建设行政管理部门或其委托的工程安全监督机构负责辖区内文明工地的创建管理和推荐工作。

第六条  申报文明工地的工程应当符合下列条件：

1．市政公用工程合同价格200万元以上，单项管线工程合同价格100万元以上；

2．安全监督手续齐全；

3．开工时明确创建文明工地目标，且已在所在地建设行政管理部门登记；

4．认真贯彻执行国家和省市有关安全生产的方针政策、法律法规及标准规范，安全保证体系健全，依法取得安全生产许可证，按规定配备持有效证件上岗的专职安全生产管理人员和特种作业人员；

5．按要求安装远程视频监控系统、PM2.5等大气污染指数在线监测系统等设施。

第七条  拟申报工程在办理安监手续后一个月内且实际工程进度不大于20%，施工单位应确定文明工地创建目标，编制文明工地申报资料，经监理单位、建设单位审核同意后，按以下程序申报：

天宁区、钟楼区范围内由市城乡建设局组织建设的工程，施工单位将申请表（见附表1）及申报资料报送城建处。

天宁区、钟楼区范围内的其它工程，申请表及申报资料经工程所在地建设行政管理部门审批同意后报送城建处。

溧阳市、金坛区、武进区、新北区的工程，申请表及申报资料报由工程所在地安全监督机构初审，经所在地建设行政管理部门审批同意后报送城建处。

第八条  申报工程的现场考核依托市政企业信用考核进行。由城建处、市建设工程管理中心、工程所在地建设行政管理部门和安全监督部门共同参与，通过现场考核得出考核得分，考核标准详见附表2。

第九条  现场考核结果分为不合格、合格、优良三个等级。平均得分在70分以下的为不合格，平均得分在70（含）～80分（不含）之间的为合格，平均得分在80分（含）以上的为优良。

第十条  有下列情形之一的工程，不得参加文明工地评审：

1．发生过质量、安全责任事故的；

2．扬尘管控措施落实不到位，被责令停工的；

3.  因安全文明施工问题受到市有关部门通报3次及以上的；

4.  因安全文明施工问题被行政处罚的；

5．发生较大不良影响的有责投诉、治安事件、农民工工资拖欠的；

6.  其它违反法律、法规、工程建设强制性标准及经查实造成较大社会影响的不文明施工行为。

第十一条  参加文明工地评审的工程还应符合下列条件：

1．工程已完工验收；

2．工程已办理安全监督终止手续；

3．每次现场考核得分不低于70分；

4．经所在地建设行政管理部门审核并出具核查意见书（见附表3）。

第十二条  评审组每年组织1~2次文明工地评审工作，现场考核平均得分大于等于80分的工程，择优推荐参加文明工地评审；平均得分大于等于85分且符合标准化示范工地相关要求的工程，择优推荐申报省级标准化示范工地，

第十三条  现场安全文明施工措施费费用组成和计取按有关规定执行。

第十四条  建设单位应当在招标文件中对安全文明施工措施相关要求予以明确，其费用按有关规定列入工程量清单。

第十五条  被评为文明工地的工程由市城乡建设局通报表彰，并颁发“常州市市政基础设施工程文明工地”证书。

第十六条  本细则由市城乡建设局负责解释。

第十七条  本细则自2019年1月1日起施行，《关于印发<常州市市政基础设施工程安全生产、文明施工考评细则>的通知》（常建〔2006〕177号）及《关于修改<常州市市政基础设施工程安全生产、文明施工考评细则>的通知》（常建〔2014〕176号）同时废止。

附表1

建设工程文明工地申报表

企业名称：

工程名称：

工程地点：

申报等级：

申报时间：

常 州 市 城 乡 建 设 局 印 制

| 企业名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  | 安全员 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  | 合同造价 |  |  |  |
| 创建文明工地的规划与措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 企 业 意 见 | 盖 章 年 月 日 |  | 监 理 单 位 意 见 |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 建 设 单 位 意 见 | 盖 章 年 月 日 |  | 辖市(区） 主管 部门 意见 |  | 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 地市级行业管理部门意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表2

常州市市政基础设施工程文明工地考核标准表

| 序号 | 类别 | 考核 项目 | 考核标准 |  | 考核分值 | 加减 分值 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 安全管理 20分 | 组织 体系 | 1.项目经理、专职安全员未持有效安全生产考核合格证上岗； 2.未进行主要危险源辨识、登记、公示； 3.未成立扬尘管控领导小组的； 4.未建立安全生产责任制、安全管理目标和安全生产管理制度； 5.未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置； 6.未与专业分包单位签订安全生产协议书。 |  | 每项扣4分 |  |  |
|  |  | 专项 方案 | 1.未编制扬尘管控措施专项方案； 2.未按规定编制专项施工方案； 3.专项方案审批手续不规范； 4.未制定安全生产事故的应急救援总体预案或未定期组织演练； 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程，未组织专家论证的。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  | 安全教育 和 交底 | 1.未执行安全技术交底制度； 2.未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员进行安全教育的； 3.未开展班组安全活动； 4.特种作业人员未持有效证件上岗。 |  | 每项扣2分 |  |  |
|  |  | 安全检查 | 1.未有效开展日常、定期安全检查或安全专项整治； 2.对事故隐患未进行整改闭合的。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  | 其它 | 1.有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志； 2.未制定和落实安全文明措施费使用计划。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  | 安全管理得分 |  |  |  |  |  |
| ② | 安全生产 40分 | 沟槽开挖 管道施工 | 1.沟槽开挖未按方案施工或未经验收合格； 2.顶管作业未按方案施工或工作井未经验收合格； 3.设备、构件、土方等安装(堆放)位置与沟槽边坡未保持有1m以上安全距离。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4.井下作业未采取防中毒、防窒息措施； 5.沟、槽、坑、井等危险部位未采取安全防护措施； 6.深度3m及以上的沟槽、基坑施工，未提供作业人员上下通道。 |  | 每项扣2分 |  |  |
|  |  | 机械管理 | 1.机械设备未经技术负责人验收合格，就投入使用； 2.起重作业的吊、索具使用不规范、不安全。 |  | 每台扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.超标排放非道路移动机械进入限行区域施工。 |  | 每台扣4分 |  |  |
|  |  | 临时用电 | 1.现场临时用电未采用TN-S接零保护系统； 2.未采用三级配电二级保护； 3.在潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压大于36V。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4.电箱元器件配置不齐全或规格型号参数不符合规范要求； 5.架空线敷设不规范或电缆线沿地面明设未采取保护措施； 6.现场临时用电未验收合格就投入使用。 |  | 每项扣2分 |  |  |
|  |  | 模板工程 | 1.未按专项方案施工； 2.施工中未设置人员操作平台或可靠立足点； 3.作业面孔洞、临边等危险部位防护措施不可靠； 4.模板支撑搭设后未经验收合格，就进入下道工序施工。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  | 安全生产得分 |  |  |  |  |  |
| ③ | 文明施工 40分 | 封闭围挡 | 1.施工区域与周边道路、建筑之间未采用围挡封闭（特殊情况除外）。 |  | 扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.围挡高度不规范、围挡不美观或不整洁、破损处未及时修整； 3.施工现场起始点（车辆进出口）未设置企业标志、门楼、工程施工图牌。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  | 场容场貌 | 1.裸土未覆盖。 |  | 扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.裸土覆盖不到位、未及时覆盖； 3.石灰、砂石料等易扬尘建筑材料未覆盖； 4.施工道路未及时冲洗保洁； 5.场内主要施工道路未硬化处理； 6.土方作业时未采取湿式作业措施。 |  | 每项扣4分 |  |  |
|  |  |  | 7.现场未按要求设置扬尘监控系统； 8.易燃、易爆和有毒物品未分类存放； 9.未按规范要求设置消防器材； 10.现场材料乱堆乱放； 11.施工出入口未设置自动冲洗措施、无专人保洁。 |  | 每项扣3分 |  |  |
|  |  | 临时设施 | 1.临时用房搭设不符合规范； 2.宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求； 3.食堂无卫生制度； 4.厕所无冲水设备、无专人打扫，污垢、臭味重。 |  | 每项扣2分 |  |  |
|  |  | 文明施工得分 |  |  |  |  |  |
| ④ | 创新管理 10分 | 鼓励措施 |  | 1.全线围挡设置喷雾抑尘系统并正常使用； 2.施工过程中采用厂拌灰土的。 | 每项加5分 |  |  |
| 5 | 考核得分=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |

附表3

文明工地核查意见书

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 开工日期 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 完工日期 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 合同价格 |  |
| 序号 | 核 查 内 容 |  |  |  | 核查结果 |
| 1 | 工程是否已完工验收 |  |  |  |  |
| 2 | 是否办理安全监督终止手续 |  |  |  |  |
| 3 | 是否发生过质量事故或安全事故 |  |  |  |  |
| 4 | 是否被责令停工或局部停工 |  |  |  |  |
| 5 | 被市有关部门通报次数 |  |  |  |  |
| 6 | 是否被行政处罚 |  |  |  |  |
| 7 | 是否存在不良影响的有责投诉、治安事件 |  |  |  |  |
| 8 | 是否存在违反法律、法规、工程建设强制性标准的不文明施工行为 |  |  |  |  |
| 9 | 其它情况 |  |  |  |  |
| 安全监督 部门意见 （盖章） |  |  | 辖市、区建设行政管理部门意见 （盖章） |  |  |