附件1

常州市2019年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州金融商务区金融广场（一期）（QL-030321-1、-2、-3、-4、-5地块）项目4#楼、5#楼、3#广场及地下室建筑工程施工总承包 | 常州金融商务区投资发展有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 朱国民 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 石剑峰 |
| 2 | 皇粮浜地块改造项目1#房及地下车库建筑工程施工总承包 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 孙灵芝 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 潘邦君 |
| 3 | 青洋北路西侧、新堂北路北侧地块建设工程（悦动广场） | 常州广信置业发展有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 丁一凡 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 洪兰 |
| 4 | 华日升国际灯饰广场及创智园项目一期（1#、3#、5#、6#、7#、地下室） | 常州华日升房地产开发有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 杨高 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 王世勇 |
| 5 | 丽华北路东侧、劳动中路南侧地块1#、2#、6#、7#、12#、29#、35#、地下车库 | 常州天宸房地产开发有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 张根华 | 江苏三维项目管理有限公司 | 吴军 |
| 6 | 青龙生产用房（一期）建筑工程施工总承包 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 王凯 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 常光辉 |
| 7 | 勤业中学原址改扩建工程综合实验楼及综合楼（含地下室、人防地下室）建设标段 | 常州市勤业中学 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 陈凯 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 董一舟 |
| 8 | 常州市钟楼第二实验小学建设项目建筑工程 施工总承包 | 常州青枫投资建设有限公司 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 汤宁益 | 江苏三维项目管理有限公司 | 承业飞 |
| 9 | 新建金科园连珠水苑保障性安置房一期（1-5#服务用房）施工总承包 | 常州江东房地产开发有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 周建平 | 常州凯联工程监理有限公司 | 唐劲松 |
| 10 | 常州市金坛妇幼保健医院项目 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 耿峰 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 徐宏钢 |
| 11 | 迁建年产6万桶（900万把）肠衣项目施工总承包 | 江苏华耀生物科技有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 缪文青 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 丁学锋 |
| 12 | 天目湖健康（度假）养生园项目——天目湖文化休闲区NZ-8-06-A#，NZ-8-07-A#地块南区（S1#-S19#楼、地库及地下室、附属）、北区（N1#-N15#楼、地库及地下室、附属）建设工程 | 溧阳中远房地产开发有限公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 黄全福 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 杨加勇 |
| 13 | 溧阳市天目湖大道7-1地块开发项目一标段1-4#住宅楼、地下车库 | 常州晟铭房地产开发有限公司 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 胡桂云 | 江苏信亦诚项目管理有限公司 | 吴建中 |
| 14 | 泓口路北侧3—1#、3—2#地块教学楼 | 溧阳顺通建设工程有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | 潘杰 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 蒋伟 |
| 15 | 武进区武南中路北侧、新平路东侧地块项目 | 常州市美业房地产发展有限公司 | 江苏丰润建设有限公司 | 陈岳锋 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 赵宏玉 |
| 16 | 学府东苑三期保障性安置房启动区项目7#房~20#房、CK4车库及人防地下室建筑工程 | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 蒋亚芬 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 刘道远 |
| 17 | 星河国际八期一标段 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 仇 俊 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 刘永杰 |
| 18 | 富民景园（四期）D地块安置房项目(D1#房、D2#房、D12#房、D13#房、D14#房、D地块地下车库即3#地下车库（D库东段） | 常州齐梁建设发展有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 孙坤 | 江苏三维项目管理有限公司 | 张清华 |
| 19 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目二期工程设计、采购、施工工程总承包项目 | 常州新北金晟置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 焦春明 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 陆明亮 |
| 20 | 常州高新区（新北区）“两馆两中心”项目 | 常州黑牡丹置业有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 石晶 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 王宁祥 |
| 21 | 潞城花苑二期征地拆迁安置房项目2.3期建筑工程 | 常州戚墅堰经济开发区经济发展有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 唐洪宇 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 徐强 |
| 22 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司柔性输电装备项目（宿舍一） | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 顾国忠 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 潘丽燕 |

附件2

常州市2019年第二次建筑市场综合大检查批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛英新能源电池（一期）项目生产车间二 | 1、施工现场脚手架未张挂安全防护网及作业层铺设脚手板、未设置连墙件（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4）、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.2条）;2、钢筋加工机械无开关箱（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条）,无安全防护棚（违反《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012第10.3.1条》）；3、室内电梯井洞口无安全防护措施（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.3.2条）；4、现场宿舍内使用大功率电器、使用拖线板无漏电保护、配电箱中保护零线未通过PE 线端子板连接（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.15）；5、安装工程专项施工方案审批手续不完善，审核人未签字。（违反《施工组织设计规范》（GB50502-2009）第5.5.1条）；6、主体验收未按要求进行（违反《建筑工程施工质量验收验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.3条）；7、钢筋原材料报验资料不完整（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.1条）；8、局部主体框架柱外观质量差（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.1条）。 | 常州赛英新能源科技有限公司 | 江苏万捷建设工程有限公司 | 黄燕珠 |  |  |
| 2 | 环保设备车间项目亚东（常州）科技有限公司环保设备车间、门卫建筑工程施工总承包 | 1、防水分包单位资质未报审（违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第九条、《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3第11条）；2、农民工工资发放表记录不规范（违反《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第7条）；3、脚手架局部超过50m，无方案且未进行专家论证，且上部连墙件设置不足（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第1.0.3条、违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）第十条）；4、脚手架内侧未设置小挑网（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第9.0.12条）；5、脚手架开口处未设置横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第6.6.5条）；6、木材堆放无序（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条的规定）；7、施工升降机停层平台防护门未关，管理不严（违反《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ59-2011）第5.2.25条的规定）；8、消防镀锌管报验品种不全（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第二十二条第（二）款）；9、机房及屋面板取消（1-5轴交A-K轴）未审图即施工（违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 第十四条）； 10、部分砌体混砌（违反《砌体结构工程施工质量验收规》50203-2011 第5.1.5条）；11、楼板局部裂缝（违反GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.2条）。 | 亚东（常州）科技有限公司 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 许伟 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 张华 |
| 3 | 茶花路东侧、玉兰路南侧（CX030202-01地块）1#、2#、3#、4#、5#、6#小区变、保温层、地下室施工总承包 | 1、总分包安全生产协议总包方均未签字盖章（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.4条）；2、有的特殊工种未进行交底（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3中第3条）；3、基坑支护方案审批手续不规范（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条中第2条）；4、桩基分包资质未报审桩基分包合同签订不规范（违反《建筑法》第二十九条）；5、项目部未配备劳务员，农民工考勤表、工资发放表未提供（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第6条）；6、用人单位未与农民工签订书面合同（违反《劳动法》第十六条）；7、现场无《工程质量安全手册》，未提供宣贯台账（违反建设部建质（2018）95号文的规定）；8、质量员未按规定履职（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.6条的规定）；9、材料及工序报验资料未经监理验收签字且未填写日期（违反《建设工程质量管理条例》第三十七条的规定）；10、质量员未在验收文件签字，创优方案与特色做法安全制度不全（违反GB50300-2013第6.0.1条的规定）；11、支护分包单位资质未审核（违反监理规范3.2.3的规定）；12、深基坑巡查记录不全、桩基方案缺审批表、钢筋材料报验未审核签字、个别工序报验未签字盖章（违反江苏省建设工程监理现场用表第六版规定）；13、深基坑细则日期不符合要求（违反监理规范4.3.3规定）。 | 常州和昱房地产开发有限公司 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 王健平 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 殷永将 |
| 4 | 常州市延陵华苑住宅小区三期（1#、3#、4#、5#、6#、地下车库） | 1、4#5#房边坡深基坑支护严重滞后，且放坡形式与支护方案不符（违反《建筑土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009第6.3.2条）；2、钢板桩支护位置基坑水平位移达到报警值，未采取应急措施（违反《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009第8.0.7条；3、模板搭拆施工专项方案无针对性，扫地杆、水平杆缺失，且施工现场主梁立杆支撑间距达到1200mm，与计算间距1000mm不符（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第8.3.9条；4、楼层开关箱内设插座且一插多用，楼层临电采用拖线板（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条）；5、底层柱炸模、麻面漏浆现象普遍存在（违反《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中第8.9条）；6、板面不平整（违反《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中第8.3.7条）。 | 常州正明房地产开发有限公司 | 常州市横山建筑工程有限公司 | 李英 | 江苏春为项目管理有限公司 | 王珂勋 |
| 5 | 杜尔气体装备新建气体装备项目生产车间一、二、门卫及配电房施工总承包 | 1、农民工权益告知书告知内容不全（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第6条，《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第7条）； 2、劳务员未履职（违反《关于在我市开展建设工程现场管理人员自查核实工作的通知》常建〔2011〕308号）；3、施工企业超越资质等级承揽业务（违反“建市规〔2019〕1号《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》”第六条，第二款）；4、部分钢结构预埋螺栓变形严重，而且固定措施不当，没有按施工方案施工（违反GB50204-2015第4.2.9条）；5、外接基础钢筋锈蚀严重（违反GB50204-2015第5.2.6条）；6、施工单位未结合现场工程的特点及施工组织设计的要求编制施工方案（违反GB50666-2011第3.1.5条）；7、现场提供的车间一钢结构厂房跨度单跨为30m，施工总承包单位资质为：建筑工程施工总承包叁级，已超出其能承接业务的范围，涉及超资质承接业务（违反《建筑业企业资质标准》1.4.3，《中华人民共和国建筑法》第二十六条）。 | 杜尔气体装备（常州）有限公司 | 武汉特斯联智能工程有限公司 | 吕涛 |  |  |
| 6 | 奉献精密机械公司新建圆盘式数控机床项目车间五、六、车间七施工总承包 | 1、农民工工资未通过银行代发至农民工银行卡（违反坛建发〔2018〕75号文第一款第3条）；2、冬季施工方案未根据工程特点编制，无法指导施工（违反GB50203-2011第10.0.3条）；3、检验批质量验收记录不完整（违反GB50300-2013第5.0.2条）；4、车间六构造柱上部植筋未按要求设置（违反GB50203-2011第9.2.3条）；5、车间六窗底板带钢筋设置严重不规范（违反GB50203-2011第8.2.1条）；6、车间六屋面板存在大面积板缝（违反GB50204-2015第8.1.2条）；7、扬尘控制措施资料不完善（违反江苏省建筑工地扬尘防治标准DGJ32/J203-2016 第Ⅳ扬尘防治检查3.1.17 ）；8、危险性较大的分部分项工程中的交底、验收不符合要求（违反江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）第四章第二十三条、第三十一条、第三十四条）；9、脚手架搭设不符合要求，临边洞口未防护到位，卸料平台没有限载牌和验收牌（违反脚手架JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》3.3.3第3条，临边JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》3.13.3第4条，卸料平台JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》3.13.3第10条第4小条）；10、总配电房不符合要求（违反施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 第6章6.1.4第11、12条）；11、重点部位未设置安全标志标牌（违反了江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版第四章第二十二条）；12、钢管、扣件、安全网、彩钢房材料未有有效的检测报告（违反《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）4.2.1）； 13、监理资料不健全，体系不完整，质量控制资料缺失较多（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第5.0.3条第二款“质量控制资料应完整”）；14、见证取样台账与现场实际不符，部分材料未复检（违反《建设工程质量管理条例》第三十一条）；15、未建立危大工程管理档案（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》378号第五章第三十五条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》37号令第四章之 十八条、二十一条、二十四条之规定）；16、监理人员配置不符合要求，安装专业监理工程师不在场（违反《建设工程质量管理条例》第三十七条，违反《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》2017第35号文要求）。 | 江苏奉献精密机械科技有限公司 | 江苏广泽建设有限公司 | 刘亮 | 常州力鑫建设工程项目管理有限公司 | 张文忠 |
| 7 | 金属制品与轴承配件项目——凯明新材料金属制品与轴承配件项目 车间一、车间二、车间三、车间四、设备用房及附房施工总承包工程 | 1、劳务员未履职（违反《关于在我市开展建设工程现场管理人员自查核实工作的通知》常建〔2011〕308号）；2、 农民工工资未通过银行代发至农民工银行卡（违反坛建发〔2018〕75号文第一款第3条）；3、部分农民工实名制考勤、劳动合同不齐全（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第6条）；4、构造柱部分马牙槎内缺少拉结筋，而且马牙槎留设不符合规范及设计要求（违反GB50203-2011第8.2.3条）；5、构造柱蜂窝麻面、涨模、漏浆较多，少量框架梁底垃圾清理不干净（违反GB50204-2015第8.1.2条）；6、大于300mm的洞口上方缺少预制过梁（违反GB50203-2011第3.0.11条）；7、部分钢结构预埋螺栓变形严重（违反GB50204-2015第4.2.9条）；7、钢柱没有固定措施（违反GB50755-2012第11.5.2条）；8、外墙梁底堵缝不到位（违反GB50203-2011第9.3.2条）；9、模板专项施工方案内容不全面（违反GB50666-2011第4.1.1条）；10、钢结构工序及材料报验总承包单位未审核审批，报验不符合相关要求（违反GB50300-2013第3.0.6条）；11、验槽记录、基础分部资料监理单位相关责任人员未签字（违反GB50300-2013第5.0.3条）；12、未落实钢结构、落地卸料平台专项施工方案的安全技术交底工作（违反建设部令第37号，第十五条）；13、总承包单位未与脚手架专业分包单位签订总分包安全生产管理协议（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.1.4）；14、脚手架作业层脚手板铺设不符合规范要求（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6.2.4）；15、车间二辅房门厅部位二层临边未设置防护栏杆（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.1.1）；16、钢结构钢柱已安装，现场未采取安装临时柱间支撑或稳定缆绳（违反《钢结构施工规范》GB50755-2012 11.5.2）。 | 凯明（常州）新材料科技有限公司 | 无锡市硕放建筑安装工程有限公司 | 曹炳生 | 江苏国创项目管理有限公司 | 乐正芝 |
| 8 | 仙湖茗苑安置小区项目施工总承包工程 | 1、项目经理履职不力，对现场施工情况不熟悉（违反《关于在我市开展建设工程现场管理人员自查核实工作的通知》常建〔2011〕308号））；2、地下工程所使用的防水材料变更无变更手续（违反GB50208-2011第3.0.5条）；3、钢筋弯钩平直段长度不足1#楼，墙板钢筋平直段锚固长度不足（违反GB50204-2015第5.5.2条）；4、防水卷材转角处未做成圆弧（不符GB50208-2011第4.3.5条）。5、截桩处理不规范（表面不平整），桩头防水不到位（不符GB50208-20115.7.4条）；6、未提供基坑监测报告（不符《江苏省房屋建筑和市政基础设置工程危险性较大的分部分项工程安全实施细则（2019版）》第三十条）；7、公司技术负责人未参加基坑支护专家论证（不符《江苏省房屋建筑和市政基础设置工程危险性较大的分部分项工程安全实施细则（2019版）》第十九条）；8、基坑支护未验收，东侧和南侧土方已有局部坍塌现象（不符《江苏省房屋建筑和市政基础设置工程危险性较大的分部分项工程安全实施细则（2019版）》第三十一条，第三十二条）。 | 常州江东房地产开发有限公司 | 江苏常金建设工程有限公司 | 窦和军 | 常州恒基工程监理有限公司 | 杭一兵 |
| 9 | 蜂巢二期钢结构总承包工程 | 1、施工总承包企业未在工程项目部配备劳务员（违反《关于在工程建设领域推进落实保障农民工工资支付制度的意见》【坛人社发（2018）37号】 第一款第一条规定）；2、未开立农民工工资专用账户（违反 《关于在工程建设领域推进落实保障农民工工资支付制度的意见》【坛人社发（2018）37号】 第一款第五条规定）；3、未建立农民工投诉处理网络图（违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》）；4、项目经理未在岗（违反《关于在我市开展建设工程现场管理人员自查核实工作的通知》（常建【2011】308 号））；5、钢结构安装方案未见（违反《建设工程质量管理条例》第二十八条）；6、材料进行验收检查记录质量员未审核（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》第6.0.1~6.0.6条）；7、工序资料项目经理代签字（违反《建筑工程施工质量统一验收标准》第 5.0.7 条）；8、制度与操作规程制定不全（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条）；9、无项目经理、安全员委派书，项目经理不在岗，安全员日记不全，安全员现场配备不足（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条）；10、部分工人高处作业未使用生命线，现场梯笼数量配备不足（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十三条）；11、无安全生产投入清单（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十二条）；12、无劳保用品合格证和验收记录（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十四条）；13、无教育培训计划，无岗前教育相关影像资料，无公司、班组交底记录（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十六条及二十七条）；14、现场缺少安全标识（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十八条）；15、无消防平面布置图，作业面无消防措施（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十一条）；16、监理规划安全技术负责人签字使用签字章，规划无扬尘管控相关内容（违反《建设工程监理规范》第4.2条）；17、无工程材料平行检查记录（违反《建设工程监理规范》第5.2.9条）；18、无轴线复核资料（违反《建设工程监理规范》第5.2.5条）。 | 蜂巢能源科技有限公司 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 潘华祥 | 中汽智达（洛阳）建设监理有限公司 | 刘和峰 |
| 10 | 新建石化设备制造项目3#、4#车间建筑工程 | 1、未配备劳务员（违反《溧阳市工程建设领域农民工实名制管理实施细则（试行）的通知》（溧人社发[2018]55号）第九条）；2、未提供农民工动态花名册、考勤人员未入库、未提供考勤表、合同不规范（违反《溧阳市工程建设领域农民工工资专用帐户和银行代发农民工工资的实施细则（试行）》（溧人社发[2018]56号）第三条、第八条）。3、未采用预拌砂浆（违反《江苏省预拌砂浆生产和使用管理办法》（苏经贸环资〔2008〕212号）第十条）；4、钢结构原材料报验签字不全（违反《钢结构工程施工质量验收规范》〔GB50205-2001〕3.0.3条）；5、脚手架未按方案或规范搭设（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》3.3.8条、7.3.12条）；6、电气元件不齐全，保护零线未接到用电设备外壳，导线随意拖地（违反《施工现场临时用电安全技术规范》7.1-7.2条、8.1.3条）；7、防火重点部位消防措施不到位（违反《建设工程安全生产管理条例》三十一条）；8、出入口未落实文明措施（违反《建筑施工安全检查标准》3.2.3.2条）；9、钢结构吊装方案总包单位未审批（违反住房和城乡建设部令第37号第十一条）;10、现场主道路未硬化、建筑垃圾未及时清理（违反《江苏省建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）3.3.2条、3.5.3条）。 | 常州市华鑫石化设备有限公司 | 巨弘基业建设工程有限公司 | 傅强 |  |  |
| 11 | 荣科新建2、3#车间 | 1、农民工投诉网络建立不完善《违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件表第二条、第十五款》；2、未建立农民工动态花名册，未办理实名制考勤<违反《溧阳市工程建设领域农民工工资专用帐户和银行代发农民工工资的实施细则（试行）》（溧人社发[2018]56号>第八条）；3、东北角开口型双排脚手架的两端未设置横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.6.5条）；4、3层电梯井口防护不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》4.2.1.4条）；5、钢筋工作业区处于塔吊臂架回转范围内未搭设安全防护棚（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》7.1.3条）；6、施工现场临时用电未采用三级配电设置、塔吊开关箱保护零线断线（违反《施工现场临时用电安全技术规范》1.0.3条、5.1.10条）；7、无危大工程管理制度和项目经理带班查检制度（违反《建设工程安全生产管理条例》二十一条）；8、起重机械安装前未对项目管理人员进行方案交底（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》三十三条第一条）；9、未建立完整的特种作业人员名册（违反《建筑施工特种作业人员管理规定》第十九条第六款；10、3#车间东部建筑材料堆放混乱、建筑垃圾未及时清理或覆盖（违反《江苏省建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）3.5.3条）。 | 常州荣科交通工程有限公司 | 溧阳市长城建筑安装工程有限公司 | 潘辉群 |  |  |
| 12 | 常州东风轴承有限公司联合厂房项目 | 1、未按规定签建筑业劳动合同，权益告知牌上公示信息有误（违反《关于印发《建筑业劳动合同（参考文本）和《常州市建筑业农民工权益告知牌（样式）》的通知）；2、银行代发农民工工资次数偏少（违反《关于常州市建筑行业实行农民工工资专用账户和银行代发农民工工资管理的实施意见（试行）》）；3、项目经理、项目技术负责人未到岗（（违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701号）第七条））；4、地基与基础分部工程质量验收记录、主体分部工程质量验收记录非设计单位项目负责人签字（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第十九条）；5、安全资料中有代签字现象（违反《建设工程安全管理条例》二十三条）；6、企业未定期开展安全检查（违反《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（质建【2014】111号）第八条和《建设工程安全管理条例》第二十三条）；7、消防水池止水钢板设置方向错误（违反GB50208第4.1.16条）；8、塔吊安拆方案交底缺（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第10.0.7条）；9、绿色文明费用投入未汇总且票据等证明资料未收集（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第12.0.2条）；10、基坑验收记录签字不全（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省政府令第89号）第十九条）；11、监理规划中缺扬尘控制内容，缺合同与信息管理内容（违反DGJ32J203-2016《建筑工地扬尘控制标准》及监理规范第4.2.3条）；12、监理机构检测设备检定证书未见（违反计量法第九条）；13、监理月报内容不完整（违反监理规范第7.2.3条）；14、施工组织设计专监未签署审查意见（违反监理规范第3.2.3条）；15、安全监理方案无针对性，未列出危大工程项目清单（违反江苏省危大工程实施细则﹝2019﹞378号文第三十五条要求）；16、高支模监理细则未使用省格式文本（违反苏建建管〔2013〕266号文要求）；17、监理计量支付资料未见（不符合监理规范5.3要求）。 | 常州东风轴承有限公司 | 南京第六建筑安装工程公司 | 时国忠 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 武华喜 |
| 13 | 1#能源子站项目 | 1、总包未按规定办理《信用管理手册》（违反《江苏省建筑业企业信用信息管理暂行办法》（苏建管企[2006]26号）；2、网络图管理层级、作业班组信息与实际不相符，未配备劳务员，未办理实名制考勤入库（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》（常建〔2015〕163号）；3、农民工工资专用账户未按规定开立，未为农民工办理实名银行卡，未通过银行代发农民工工资，农民工权益告知牌有关维权电话未见（违反《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22号和《关于常州市建筑行业实行农民工工资专用账户和银行代发农民工工资管理的实施意见（试行）》）；4、试块留置及检验批划分方案未见（违反GB50300第4.0.7要求）；5、项目技术负责人、质量员未到岗（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省政府令第89号）第十九条）；6、使用的防水卷材未按规定办理常州市建筑工程材料登记（违反《关于增加房屋建筑工程材料登记类别的通知 》常建（2014）170号）；7、地下室外墙保温板复试检测报告未见（不符合DGJ32J19-2015第4.2.2要求）；8、未有创优方案及特色做法；9、高支模方案交底不规范（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条）；10、深基坑验收记录相关人员签字不全（不符合省危大工程实施细则﹝2019﹞378号文要求）11、监理规划中人员变更进退场计划不完善（不符合监理规范4.2.3要求）；12、危大工程具体内容未见（不符合省危大工程实施细则﹝2019﹞378号文第三十五条要求）；13、总监未到场，变更手续不完善；部分监理人员变更手续不完善（违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701号）；14、材料报验审核不符合要求，见证取样制度未见（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（第二十条）。 | 中节能城市节能研究院有限公司 | 北京城建华宇建设工程有限公司 | 孙承芳 | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 谢江 |
| 14 | 常州市凌志齿轮有限公司厂房扩建机械车间一建筑工程项目 | 1、人员岗前培训教育无照片，影像等证明材料（违反《建设工程安全管理条例》第三十七条和《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇第13.5.3条）；2、彩钢房芯材检测报告未提供（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》第4.2.1条）；3、基坑（开挖深度大于3米）未编制专项方案（不符合省危大工程实施细则﹝2019﹞378号文要求第十三条）。 | 常州市凌志齿轮有限公司 | 江苏开吴建设有限公司 | 池泮泳 |  |  |
| 15 | 车间二、车间五 | 1、水电电线未见质保资料及复试（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第5.0.4-2条）；2、预留洞口封堵不密实（违反《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 20203-2011 第3.0.8条）；3、砌体灰缝不密实（违反砌体结构工程施工质量验收规范》GB 20203-2011 第5.2.2条）；4、电箱未设置过梁（违反砌体结构工程施工质量验收规范》GB 20203-2011 第3.0.11条）；5、窗框塞缝不密实（违反《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001第5.3.2条）；6、未编制内脚手架搭拆专项施工方案，内脚手架搭拆未安全技术交底，搭设不符合规范要求（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施规程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（2019版）第十三条及第二十三的规定）；7、外脚手架连墙件严重缺失，门洞处搭设不符合规范要求（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第6.4.2及6.5.2的规定）；8、施工现场用电系统混乱，线路随地拖拉现象严重，砂浆搅拌机使用倒顺开关控制（违反《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）第7.2.3(强条)及9.1.5的规定）；9、塔吊回转变速箱漏油，重量滑轮破损，塔吊基础积水（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.3.4及3.17.4.2的规定）；10、物料提升机进料口无防护门（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.15.3.2的规定）；11、施工现场未配备任何消防器材（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第5.2.2及5.3.7）；12、施工现场扬尘控制不力，预拌砂浆罐未封闭，施工道路积尘严重，施工现场建筑垃圾较多未清理且未覆盖，现场材料堆放杂乱无章（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3.3）；13、生活区环境卫生脏乱差（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3.5）。 | 江苏上格投资有限公司 | 江苏恒厦投资有限公司 | 马田林 |  |  |

附件3

常州市2019年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 常州市机关幼儿园 | 常州第一建筑集团有限公司 | 徐亚兰 |
| 2 | 常州市北郊初级中学整体翻建工程建筑施工施工总承包 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 陈伟 |
| 3 | 常州天宁经济开发区福北工业园项目（1#车间、2#车间、3#车间、地下车库） | 常州二建建设有限公司 | 孟令波 |
| 4 | 常州金融广场QL-030321-6地块（宗地号JZX20160506）建设项目6#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 许建锋 |
| 5 | 车厂路西侧、清潭西路南侧地块项目（国仕九礼）1—21#房和地下车库建筑工程施工总承包 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 周云红 |
| 6 | 龙江路、勤业路交叉口东北角地块（HX-020104、HX-020108）开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）三标段工程 | 金土地建设集团有限公司 | 王敏晖 |
| 7 | 常州凤凰驿全民健身中心及配套商业项目建筑施工总承包 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 张薇 |
| 8 | JZX20180801地块建设项目设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）一标段 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 闫伟 |
| 9 | 二标段（1#~3#楼、7#~9#楼、G1#、G3#、1#小区变、2#小区变及地下车库二Aa轴~Yb轴/51b轴~91b轴标段） | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 王强 |
| 10 | 常州市北郊初中及周边地块改造项目5#、6#及地下室工程 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 陈勇 |
| 11 | 公共卫生服务中心建筑工程施工总承包 | 龙海建设集团有限公司 | 胡捷 |
| 12 | 德美幼儿园施工总承包 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 孙锁海 |
| 预拌混凝土企业 |  |  |  |
| 1 | 江苏广亚高新材料有限公司 |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |
| 1 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |
| 2 | 江苏城工建设科技有限公司 |  |  |

附件4

常州市2019年第二次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 施工单位 | 项目 经理 | 项目名称 |  | 存在问题 |
| 1 |  | 锦汇建设集团有限公司 | 臧乃樵 | 泰和之春续建项目二标段（14#19#20#21#32#及地下室A区东侧） |  | 1、屋面卷材泛水高度大部分不符合要求，楼梯口防水收刹不到位（违反《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4.11.14条）；2、屋面砼刚防层裂缝较多，观感较差（违反《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第4.5.4条）；3、门窗洞口阳角处保温材料耐碱网格布未预留搭接长度（违反《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）第4.3.2条）；4、窗台混凝土浇筑不密实，观感质量差（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.2条）；5、施工电梯进出口平台处脚手架开口部位缺横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.5条）；6、施工现场建筑垃圾未及时清理，场容场貌较差（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2 .3条第4款）；7、消防方案未见平面布置图（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》第12.3.4条）； |
| 2 |  | 苏州工业园区兴盛建设有限公司 | 陈利康 | 菱溪路东侧、光华路北侧（DN040313-01）地块项目二标段（1#、2#、5#、6#、9#、10#、12#、13#、小区变2及地下室B区）施工总承包 |  | # 1、部分合同签订不规范（违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》），2、安全资料中存在代签字现象（违反《建设工程安全管理条例》二十三条）；3、人员岗前培训教育无照片，影像等证明材料（违反《建设工程安全管理条例》第三十七条和《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》下篇第13.5.3条）；4、电梯井立面防护不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》4.2.1.4条）；5、卫生间等电位接地线未穿管（违反条文GB50303—2015第25.11条）6、幕墙干挂龙骨未按图纸施工、石材幕墙焊接不符合要求（违反《建设工程质量管理条例》）。 |
| 3 |  | 菏泽市阳光建筑有限公司 | 胡瑞平 | 横塘河东路东侧新堂北路北侧（QL020121-03）地块（汇景商务大厦）建筑工程 |  | 1、脚手架钢管壁厚复试报告（2.75）与方案（2.8）不符（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第7.1.2条）；2、脚手架内侧未设置小挑网（违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第9.0.12条）；3、施工升降机停层平台防护门离地间隙过大（违反《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160-2016）第7.7.10条）；4、脚手架局部超高不足，低于作业层（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第7.3.1条）。 |
| 4 |  | 南通八建集团有限公司 | 宗永胜 | 一标段（12#~18#、S4#、S5#、G4#、G5#、4#小区变、5#中间变及地下车库一） |  | 1、 脚手架钢管材质复试报告（Q195）与方案（Q235）不符（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第7.1.2条的规定）；2、施工电线未埋地或架空（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005）第7.2.3条）；3、危险品未入库（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第6.2.2条）；4、脚手架局部立面封闭不严密（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第9.0.12条）；5、脚手架局部超高不足，低于作业层（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）第7.3.1条）。 |
| 5 |  | 富利建设集团有限公司 | 杨桂根 | 丁香路南侧、月季路西侧地块项目（9#-11#楼、13#楼、14#楼、小区变3、一期地下车库）施工总承包工程 |  | 1、现场五矿营口炉批号E19411235钢材未提供质保资料（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.1条）；2、紧定管未提供质保资料（违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242第3.2.1条）；3、 11#房一层楼梯下层配筋数量不符合设计要求（违反《工程建设标准强制性条文》第5.5.1条）；4、公司检查复查意见没有签字（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3第4条）；5、教育培训计划等台账未标准化（违反《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第7.0.1条）。 |
| 6 |  | 常州礼加建筑工程有限公司 | 尚峰 | 常州市正文印刷有限公司改扩建项目（一期）生产研发楼 |  | 1、屋面外墙粉刷脚手架无拉锚或横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.4、6.6.5条）；2、总配电箱内无临电系统图，总配房设置不规范（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.4条）；3、电梯井口栏杆防护不规范（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.2条）；4、现场未提供水电安装资料（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第5.0.1、5.0.2条）；5、一层窗台有露筋（违反《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.9.3条）；6、砼面不平整（违反《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中第8.3.7条）。 |
| 预拌混凝土企业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |  |
| 1 | 常州元泰嘉业混凝土有限公司 |  |  |  | 企业技术人员不符合资质管理规定、无试验仪器使用记录、试验台账记录不齐全、原材料质保证书收集不全、生产数据未上传监管系统、代做工地试块。 |  |
| 2 | 常州亚邦骏马建材有限公司 |  |  |  | 企业技术人员不符合资质管理规定、水泥用量低于235kg/㎥、红色预警占比较大、混凝土试块抽压不合格、原材料质保资料不齐全，原材料留样不规范 |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |  |
| 1 | 溧阳江南工程检测有限公司 |  |  |  | 原始记录及报告中存在问题较多、检查整体情况较差 |  |